Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 № 1437

г.Окуловка

Об осуществлении закупки

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании Плана–графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год, утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.01.2017 № 34 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.02.2017 № 112, от 20.02.2017 № 188, от  13.03.2017  № 288,  от   23.03.2017 № 363,    от  28.03.2017 № 396, от 21.04.2017 № 520,   от 05.05.2017   № 612,   от 26.05.2017 № 717,   от 02.06.2017 № 749, от 08.06.2017 № 793, от 23.06.2017 № 871, от 17.07.2017 №1036, от 21.07.2017 №1056, от  31.07.2017 № 1127,   от 09.08.2017 № 1171,   от 18.08.2017 № 1204, от 07.09.2017 № 1319), в целях обеспечения муниципальных нужд, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить закупку на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области.

2. Выбрать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый конкурс (далее - электронный аукцион).

3.  Утвердить конкурсную документацию извещение   на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области.

4. Создать конкурсную комиссию по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Администрации Окуловского муниципального района путем проведения открытого конкурса и утвердить ее прилагаемый состав.

5. Разместить  информацию об осуществлении закупки на официальном сайте Российской Федерации в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки, установленные Федеральным   законом   от  05  апреля  2013  года

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района С.В. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 29.09.2017 №  1437

СОСТАВ

конкурсной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Администрации Окуловского муниципального района путем проведения электронного аукциона

| Васильева Е.Н. | - | заведующий отделом закупок Администрации Окуловского муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Александрова Л.В. | - | ведущий служащий - эксперт отдела закупок, Администрации Окуловского муниципального района заместитель председателя комиссии |
| Никитина И.В. | - | главный служащий-эксперт отдела закупок Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Лаптев А.И. | - | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| Васильева Е.В. | - | заведующий отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |

Извещение о проведении открытого конкурса

для закупки №0350300020317000111

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0350300020317000111 |
| Наименование объекта закупки | выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс |
| Размещение осуществляет | Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Контактная информация |  |
| Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, УЛ КИРОВА, 6 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, УЛ КИРОВА, 6 |
| Ответственное должностное лицо | Лаптев Алексей Иванович |
| Адрес электронной почты | adm@okuladm.ru |
| Номер контактного телефона | 8-81657-22058 |
| Факс | 8-81657-21466 |
| Дополнительная информация | Обращаем внимание участников закупки, что при принятии решения об участии в закупке и подаче заявки на участие в закупке необходимо руководствоваться требованиями, установленными в конкурсной документации. |
| Информация о процедуре закупки |  |
| Дата и время начала подачи заявок | 30.09.2017 08:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 23.10.2017 10:00 |
| Место подачи заявок | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, Ул Кирова, 6, каб. 15 |
| Порядок подачи заявок | в соответствии с конкурсной документацией. |
| Дата и время вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников | 23.10.2017 10:00 |
| Место вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, УЛ КИРОВА, 6, каб. 15 |
| Дополнительная информация | Обращаем внимание участников закупки, что при принятии решения об участии в закупке и подаче заявки на участие в закупке необходимо руководствоваться требованиями, установленными в конкурсной документации. |
| Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | 25.10.2017 |
| Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, УЛ КИРОВА, 6, каб. 15 |
| Информация о лоте 1 |  |
| Наименование объекта закупки для лота | выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 29925275.00 Российский рубль |
| Источник финансирования | бюджет Окуловского городского поселения |
| Идентификационный код закупки | 173531100054953110100100840013513244 |
| Условия контракта |  |
| Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловское городское поселение (в соответствии с конкурсной документацией и проектом муниципального контракта) |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в соответствии с конкурсной документацией |
| Объект закупки |  |
| Российский рубль Наименование товара, работ, услуг Код по ОКПД2 Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость Выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области 35.13.10.000 УСЛ ЕД 1.00 29925275 29925275.00 Итого: 29925275.00 |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества | Не установлены |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) в соответствии с конкурсной документацией 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Дополнительная информация к требованию отсутствует |
| Ограничения и запреты | Не установлены |
| Обеспечение заявки |  |
| Требуется обеспечение заявок |  |
| Размер обеспечения заявки | 299252.75 |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии | в соответствии с конкурсной документацией |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 40302810600003000094 "Номер лицевого счёта" 05503012170 "БИК" 044959001 |
| Обеспечение исполнения контракта |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 1496263.75 |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | в соответствии с конкурсной документацией |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 40302810600003000094 "Номер лицевого счёта" 05503012170 "БИК" 044959001 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). |
| Конкурсная документация |  |
| Способы получения конкурсной документации | в соответствии с конкурсной документацией. |
| Дата и время начала предоставления конкурсной документации | 29.09.2017 18:30 |
| Дата и время окончания предоставления конкурсной документации | 23.10.2017 10:00 |
| Место предоставления конкурсной документаци | Российская Федерация, 174350, Новгородская обл, Окуловский р-н, Окуловка г, УЛ КИРОВА, 6 |
| Порядок предоставления конкурсной документации | в соответствии с конкурсной документацией. |
| Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация | Конкурсная документация предоставляется на русском языке. |
| Плата за предоставление конкурсной документации | Плата не установлена |
| Перечень прикрепленных документов | 1 конкурсная документация |
| Дата и время подписания печатной формы извещения (соответствует дате направления на контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, в случае отсутствия контроля, по местному времени организации, осуществляющей размещение) | 29.09.2017 18:14 |

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от 29.09.2017 № 1437

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области

город Окуловка

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1.1.	Законодательное регулирование.	9

1.2.	Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.	9

1.3.	Информационное обеспечение конкурса	3

1.4.	Требования к участникам конкурса.	10

1.5.	Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта.	10

1.6.	Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок.	10

1.7.	Условия допуска к участию в конкурсе. Отклонение от участия в конкурсе.	10

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	11

2.1.	Содержание конкурсной документации.	11

2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации.	11

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.	11

2.4.	Отказ от проведения конкурса.	12

3.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	12

3.1.	Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.	12

3.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе.	15

3.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе.	16

3.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.	17

3.5.	Порядок возврата заявок на участие в конкурсе	12

3.6.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.	18

3.7.	Валюта заявки на участие в конкурсе.	18

3.8.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.	19

3.9.	Требования к предложениям о цене контракта.	19

3.10.	Требования к содержанию и описанию предложения участника конкурса в отношении объекта закупки (поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг).	20

II.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	21

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ……….…………………………………………………..38

IV.ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА……………………………………………………………………………………..41

V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА …………………………………………………………….………….59

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1.	Законодательное регулирование.

1.1.1.	Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

### 1.2.	Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.

1.2.1.	Заказчик, уполномоченный орган, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый конкурс (далее – конкурс), предмет и условия которого указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в части III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

1.2.3. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

1.2.4.	Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Информационное обеспечение конкурса.

1.3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru(далее - официальный сайт, единая информационная система) .

1.3.2. Извещение о проведении конкурса размещается уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией в порядке (о взаимодействии), утвержденном Правительством Новгородской области не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

### 1.4.	Требования к участникам конкурса.

1.4.1.	В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его  организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.4.2.	Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

1.4.3.	Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять единым и в случае установления конкурсной документацией, дополнительным требованиям, установленным в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### 1.5.	Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта.

1.5.1.	Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 1.6.	Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок.

1.6.1.	Заказчик, уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляет преимущества при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидовпри участии в закупке в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### 1.7.	Условия допуска к участию в конкурсе. Отклонение от участия в конкурсе.

1.7.1.	Отбор участников конкурса осуществляется в соответствии со 
ст. 53 Закона. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

1.7.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### 2.1.	Содержание конкурсной документации.

2.1.1.	Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом.

2.1.2.	Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

2.1.3.	Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

### 2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации.

2.2.1.	Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2.2.2.	Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме заказчику/уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик/уполномоченный орган  обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком,уполномоченным органом, специализированной организацией в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

2.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган  вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком,уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

2.3.2.	Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

2.3.3.	Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

### 2.4.	Отказ от проведения конкурса.

2.4.1.	Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

## 3.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 3.1.	Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.

3.1.1.	Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

3.1.2.	Датой подачи заявки на участие в конкурсе является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

3.1.3.	Участники конкурса имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.1.4.	Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса.

3.1.5.	В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи участник конкурса самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

3.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.

3.1.7.	Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.

3.1.8.	По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его  получения.

3.1.9. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

3.1.10. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в  конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией).

3.1.11.	Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частьюIV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».

3.1.12.	В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

3.1.13. При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

3.1.14.	Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.15.	Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись (часть IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА») входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.1.16.	Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе,рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требовать от участника конкурса представления оригиналов документов не допускается.

3.1.17.	При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, рекомендуется не применять факсимильные подписи.

3.1.18.	Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, рекомендуется располагать в порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (форма 1 части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»).

3.1.19.	Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления в заявке рекомендуется скреплятьпечатью и заверять подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверять (физическим лицом).

3.1.20.	Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.21. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемым в письменной форме:

3.1.21.1.	участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование конкурса на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота, и идентификационный код закупки следующим образом: «Заявка на участие в конкурсе_________(наименование конкурса). Лот № __ ________(наименование лота). Идентификационный код закупки_______». Идентификационный код закупки указывается на основании идентификационного кода закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса;

3.1.21.2.	участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица);

3.1.21.3.	конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.1.22.	Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.1.23.	Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

### 3.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе.

3.2.1.	Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.2.2.	Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

3.2.3.	Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

3.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, идентификационный код закупки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса). Лот N ___ ___________________ (наименование лота). Идентификационный код закупки __.____ (регистрационный номер заявки)».

3.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.2.4. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, заказчик,уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.2.5. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в конкурсной документации (часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

Участники конкурса имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

3.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

3.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.2.8. Участники конкурса, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

3.2.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

### 3.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе.

3.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок и момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.3.2.	Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

3.3.2.1. Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, идентификационный код закупки, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

3.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником конкурса.

3.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации (часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

3.3.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.

3.3.4. Участники конкурса имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, а также в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

3.3.5.	Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

3.3.6.	После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.

3.3.7.	После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

### 3.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

3.4.1.	Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией.

3.5.	Порядок возврата заявок на участие в конкурсе

3.5.1.	В случае поступления уведомления об отзыве заявкидо дня, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в конкурсе, заказчик/уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте с такой заявкой.

При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о почтовом адресе, конверт вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.

3.5.2.	В случае поступления уведомления об отзыве заявки в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

### 3.6.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.6.1.	Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники конкурса и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.6.2.	Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается  конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.6.3.	Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.6.4.	На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 3.7.	Валюта заявки на участие в конкурсе.

3.7.1.	Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.7.2 конкурсной документации.

3.7.2. В случае если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» начальная (максимальная) цена контракта (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.

3.7.3.	Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1, 3.7.2, расценивается  конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.7.4.	В случае если участник конкурса не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.7.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой контракта в случае, если участнику конкурса, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника конкурса.

### 3.8.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.8.1.	 Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, указанные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.8.2.	В случае неполного представления документов и(или) сведений, перечисленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

Исключениемявляетсянепредставление документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. В указанном случаеотсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

3.8.3.	Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.8.4.	Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### 3.9.	Требования к предложениям о цене контракта.

3.9.1.	Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.9.2.	В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену контракта, соответствующий участник конкурса не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.9.3.	Участник конкурса производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и представляет предложение по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА», приведенной в части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».

3.9.4.	Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 3.10.	Требования к содержанию и описанию предложения участника конкурса в отношении объекта закупки (поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг).

3.10.1.	Описание участниками конкурса поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части III«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ», приведенной в части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Администрация Окуловского муниципального района Место нахождения заказчика:Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 Адрес электронной почты заказчика:adm@okuladm.ru Тел. 8(81657) 2-20-58 Ответственное должностное лицо заказчика: Лаптев Алексей Иванович |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Не привлекается |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области |
|  | Идентификационный код закупки | 173531100054953110100100840013513244 |
|  | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.zakupki.gov.ru |
|  | Информация о закупке подлежащей обязательному общественному обсуждению | Не подлежит обязательному общественному обсуждению |
|  | Конкурсная документация, способы получения, срок, место и порядок предоставления | Конкурсная документация размещенная на официальном сайте Российской Федерации в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ruдоступна для ознакомления без взимания платы. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему заказчику/специализированной организации письменное заявление на получение конкурсной документации. Заявление на получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наименование организации (ФИО физического лица), контактные данные. Выдача конкурсной документации производится лицу, обладающему правом действовать от имени участника конкурса без доверенности, или иному лицу при представлении оригинала доверенности. Конкурсная документация предоставляется заказчиком/ специализированной организацией в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. О готовности конкурсной документации заказчик/ специализированная организация извещает заинтересованное лицо по контактным данным, указанным в заявлении. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Место предоставления документации: Администрация Окуловского муниципального района Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб. 15 Адрес электронной почты заказчика:adm@okuladm.ru Тел. 8 (81657) 2-20-58 Дата начала предоставления конкурсной документации: 29 сентября 2017 г. с 18:30 Дата окончания предоставления конкурсной документации: 23 октября 2017 г. до 10:00 |
|  | Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации | Не установлено. |
|  | Наименование и описание объекта закупки и условий контракта Объем, место и сроки завершения выполнения работ (оказания услуг)/количество, место и сроки доставки товара | Выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области Сроки выполнения работ по монтажу энергосберегающего оборудования: в течение 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 29 925 275 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Источник финансирования | Бюджет Окуловского городского поселения |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена как произведение фактического объема потребления электрической энергии за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и срок исполнения контракта (количество лет). Фактический объем потребления электроэнергии системой уличного освещения за 2016 г. –1 197 011,00 кВт*час; Стоимость единицы электроэнергии на дату объявления конкурса с НДС – 5,00 руб. Срок исполнения контракта – 5 лет. Начальная (максимальная) цена контракта = 1 197 011,00 кВт*час х 5,00 руб. х 5 лет = 29 925 275 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек. |
|  | Условия исполнения контракта | Минимальный размер экономии в денежном выражении – 14 962 637 (Четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 50 копеек. Максимальный процент экономии, который может быть уплачен исполнителю контракта – 97%. |
|  | Цель проведения энергосервисных работ | Снижение потребления электроэнергии на уличного освещение не менее чем на 50% |
|  | Порядок формирования цены контракта | Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт. Цена Контракта включает в себя стоимость оборудования, материалов, монтажных, проектно-изыскательских, конструкторских, пуско-наладочных и сервисных работ, которые Исполнитель выполняет самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, но без учета затрат, понесенных Исполнителем при проведении подготовительных работ для подготовки конкурсного предложения Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением следующего случая: цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
|  | Объем выполняемых работ | Перечень мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения в Крестецком городском поселении установлен Заказчиком и представлен в Технической части (ЧастьIII конкурсной документации) Свободный доступ Участников закупки к объектам, в отношении которых предполагается осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности осуществляется в период приема заявок путем предварительного согласования за день. Доступ осуществляется: в рабочие дни с 08 часов до 17 часов. Ответственный за организацию доступа: председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Лаптев Алексей Иванович Тел: 8(81657) 22058 Адрес электронной почты: adm@okuladm.ru |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | В соответствии с проектом муниципального контракта |
|  | Язык заявки | Русский |
|  | Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе | Содержание, форма и состав заявки на участие в конкурсе определены в конкурсной документации (ЧастьIV конкурсной документации) |
|  | Условия и порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с конкурсной документацией (ЧастьIV). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Гарантийные обязательства на исправную работу смонтированного оборудования действуют до окончания срока исполнения муниципального контракта. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Указаны в проекте муниципального контракта. |
|  | Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик | Заявка подается по форме, определенной конкурсной документацией. Предложения о квалификации участников закупки должны быть оформлены в соответствии с Формой 4.3 части 4 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА». |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловское городское поселение (в соответствии с проектом муниципального контракта) Условия выполнения работ: указаны в проекте муниципального контракта (ЧАСТЬ V конкурсной документации) Сроки выполнения работ по монтажу энергосберегающего оборудования: в течение 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
|  | Единые требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Участник закупки не является офшорной компанией. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | не установлено |
|  | Требование к участнику конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | не установлено |
|  | Дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 29.09.2017 Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 19.10.2017. |
|  | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются с 30.09.2017 г. с 08:00 по 23.10.2017 г. до 10:00 часов (-в рабочие дни: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин (местного времени Заказчика), по адресу:174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.15. Контактное лицо: заведующий отделом закупок администрации Окуловского муниципального района – руководитель контрактной службы Васильева Екатерина Николаевна Тел: 8(81657) 22771 Адрес электронной почты: adm@okuladm.ru В день, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники конкурса подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. | Участник размещения заказа, подавший заявки на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до окончания срока подачи заявок Изменения Заявки на участие в конкурсе должны направляться Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Раздела 3. На конверте ставится маркировка: «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». Участник размещения заказа, желающий отозвать свою Заявку на участие в конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки (нарочным Участника размещения заказа по адресу Заказчика, по которому осуществляется прием заявок на участие в конкурсе либо средствами общедоступной почтовой связи). Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом: - если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки; - если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки; - если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями части IV «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» и содержать: Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником конкурса в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»). Предложение о цене контракта, оформляемое в соответствии с Формой 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА». 3. Предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с Формой 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА». 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица); 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 8. Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии с пунктом 28 настоящей Информационной карты или заверенные копии таких документов; 9. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в подпункте 1 пункта 27 настоящей Информационной карты, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 27 настоящей Информационной карты. 10. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные копии таких документов. 11. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара; 12. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; (п. 3 ч. 2 ст. 51 Федерального закона); 13. Информация, подтверждающая добросовестность участника открытого конкурса (ч. 3 ст. 37 Федерального закона); 14. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия; 15. Подтверждение квалификации участника (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса. Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона); 16. Декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае если заказчиком установлено ограничение об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций); 17. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса. |
|  | Обеспечение заявок на участие в конкурсе | Требуется |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия банковской гарантии | Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет299 252(Двести девяносто девять тысяч двести пятьдесят два) рубля75копеек. Порядок внесения: Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок. При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в конкурсной документации, факт внесения участником закупки таких денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 383-П, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (номер закупки ____________). НДС не облагается» При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем предоставления банковской гарантии факт обеспечения заявки подтверждается предоставлением банковской гарантии, включенной в реестр банковских гарантий и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть поданы участником конкурса в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | Получатель: Администрация Окуловского муниципального района ИНН 5311000549 КПП531101001 УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) р/счет 40302810600003000094 л/с 05503012170 в Отделении Новгород Великий Новгород БИК 044959001 ОКТМО 49628101 |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 23.10.2017 г. в 10:00 часов Место нахождения: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.15. |
|  | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 25.10.2017г. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 1. предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенной участником закупки и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником закупки проценту такой экономии; 2. квалификация участника закупки, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 3.качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок Предпочтение отдается Исполнителю, который основывается на концептуальных положениях методологии «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 2 июля 2001 г. № 256-ст, Р 50.1.028-2001. Наибольший балл получает заявка, где наиболее детализировано описана последовательность шагов исполнения работ. Предпочтение отдается Исполнителю, который основываться на концептуальных положениях методологии «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 2 июля 2001 г. № 256-ст, Р 50.1.028-2001. |
|  | Размер, условия обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления и требования к такому обеспечению. | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 5% от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергетического ресурса, подлежащего уплате исполнителю, что составляет1 496 263(Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 75 копеек. НДС не облагается. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде: 1.1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 1.2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта,реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта | Исполнение контракта может обеспечиваться: 1) предоставлением банковской гарантии. 2) внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика, по следующим реквизитам: Администрация Окуловского муниципального района ИНН 5311000549 КПП531101001 УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) р/счет 40302810600003000094 л/с 05503012170 в Отделении Новгород Великий Новгород БИК 044959001 ОКТМО 49628101 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть предоставлен заказчику в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ и разделом 16 документации об электронном аукционе, до заключения контракта. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
|  | Банковское сопровождение контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. |
|  | Возможность Заказчика изменить условия контракта | Предусмотрена, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы Васильева Екатерина Николаевна, заведующий отделом закупок Администрации Окуловского муниципального района |
|  | Срок подписания контракта победителем конкурса или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса (участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер) одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Возможность заказчика заключить контракты, с несколькими участниками конкурса на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок (ч. 10 ст. 34 Федерального закона) Начальная (максимальная) цена одного контракта | не предусмотрено |

## Приложение 1

## к информационной карте конкурса

## ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В целях выявления лучших условий исполнения Контракта, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями определения победителя.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

1) предложение о сумме, в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 108 федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предложение о сумме определяется как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенной участником закупки и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником закупки проценту такой экономии – 60%;

Ai = Amax – (E – E × R)

где,

Ai – предложение о сумме;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной  документации;

E – экономия в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенная участником закупки;

R – процент экономии указанных расходов заказчика, предложенный участником закупки

2) квалификационные и качественные характеристики участника конкурса – 40%.

# а) Предложение о сумме:

(значимость критерия – 60%).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» определяется по формуле:

Ria = (Amax - Ai) / Amax

где:

Ria  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной  документации;

Ai – предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «предложение о сумме», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «предложение о сумме» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей суммой.

б). Критерий « Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок»

Значимость критерия (%): 10

Общее максимальное количество баллов по критерию: 100

Применяемые показатели данного критерия: качество товаров (качество работ, качество услуг)

Порядок оценки: При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложения участника конкурса, набравшего наибольшее количество баллов по данному критерию. Оцениваются предложения участника по наличию и качеству описания предлагаемой методики, технологии исполнения работ.  Исполнитель должен основываться на концептуальных положениях методологии IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования.

Предпочтение отдается Исполнителю, который   основываться на концептуальных положениях методологии   «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстандарта  России от 2 июля 2001 г. № 256-ст,  Р 50.1.028-2001.

Участник конкурса предоставляет методику, принципиальную схему исполнения работ. Это означает, что Участник должен   представить  последовательность действий при исполнения Контракта. Наибольший балл получает заявка, где наиболее детализировано описана последовательность шагов исполнения работ. Предпочтение отдается Исполнителю, который   основываться на концептуальных положениях методологии   «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстандарта  России от 2 июля 2001 г. № 256-ст,  Р 50.1.028-2001.

-         Копирование Технического задания к данному Конкурсу,  и представление их в составе конкурсной заявке для оценки по Критерию: Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок оцениваться не будет. А также не предоставление никаких данных по данному критерию оценки оценивается   -  0 баллов

-        Детализация  методики, принципиальной схемы исполнения работ по основным этапам выполнения работ:

·         Основана на методологии   «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстандарта  России от 2 июля 2001 г. № 256-ст,  Р 50.1.028-2001   оценивается   -  10 баллов

-         Основано на текстовом, табличном и другом формате       5 баллов

-       Детализация  методики, принципиальной схемы исполнения  работ с детализацией каждого этапа выполнения работ по видам работ:

·         Основана на методологии   «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстандарта  России от 2 июля 2001 г. № 256-ст,  Р 50.1.028-2001                       50 баллов

·         Основано на текстовом, табличном и другом формате       25 баллов

-       Детализация  методики, принципиальной схемы исполнения   с детализацией каждого из видов   работ:

·         Основана на методологии   «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования (IDEF0)», ПРИНЯТЫХ И ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстандарта  России от 2 июля 2001 г. № 256-ст,  Р 50.1.028-2001                           100 баллов

·         Основано на текстовом, табличном и другом формате        50  баллов

Количество баллов, присуждаемых участникам закупки, по критерию Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок Rbi с учетом коэффициента значимости критерия определяется:

Rbi= КЗ1 х КБi,

где

КЗ1 - коэффициент значимости критерия Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок, равный в данном случае 1

КБi   - количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по  критерию Качественные,    функциональные и экологические характеристики объекта закупок;

в) квалификация участников закупки, в том числе опыт работы, связанный с предметом контракта, и деловая репутация:

(значимость критерия – 30%).

- опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера;

В соответствии с п. 28 Правил, оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» производится в случае установления в документации о закупке в соответствии с пунктом 10 Правил показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику минимального или максимального значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил.

Rci = Ci1 + Ci2 + … + Cik;

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

### Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю).

По каждой заявке комиссия оценивает квалификацию Участника конкурса на основе представленной информации в заявке на участие в конкурсе.

Более высокий балл соответствует более высокому качеству работы или квалификации участника конкурса.

Критерий «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера».

Шкала оценки показателя (баллы): 100 баллов

Наличие у Участника Конкурса опыта реализации действующих энергосервисных контрактов:

| Показатели количество договоров (контрактов) | Количество балов |
| --- | --- |
| 0 договоров (контрактов) | 0 баллов |
| от 1 до 3 договоров (контрактов) | 30 баллов |
| от 4 до 6 договоров (контрактов) | 60 баллов |
| от 7 договора (контрактов) и более | 100 баллов |

Значимость критериев оценки:

| Критерий | Коэффициент значимости критерия |
| --- | --- |
| Предложение о сумме | 0,60 |
| Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок | 0,10 |
| Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера | 0,30 |

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость и определяется по формуле:

R =  (Ra × 0,60) + (Rbi × 0,10)+ (Rс × 0,30)

где:

R - итоговый рейтинг заявки;

Ra - рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Предложение о сумме»;

Rbi - рейтинг, присуждаемых участникам закупки, по критерию Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок

Rc  - рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе опыт работы, связанный с предметом контракта, и деловая репутация»

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается Участник, набравший наибольший итоговый рейтинг.

В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали наибольший итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

# ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСЕРВИСА

# 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Общие сведения об объектах

Наименование объекта: выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области

Объекты наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области

Таблица №1. Объект Контракта

| Адрес | № ТП | РКУ | ЖКУ | РТУ | W | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Н.Николаева | 59 | 54 | 8 |  | 250 | 62 |
| ул.Островского | 59 | 17 |  |  | 250 | 17 |
| ул. Магистральная | 59 | 12 |  |  | 150 | 12 |
| Ул.Зорге | 59 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| ИТОГО: | 59 | 86 | 8 |  |  | 94 |
| Ул.Кирова | 11 | 19 |  |  | 150 | 19 |
| Ул.Правды | 11 | 19 |  |  | 150 | 19 |
| Ул.М.Маклая | 11 | 21 |  |  | 150 | 21 |
| Ул.Ломоносова | 11 | 6 |  |  | 400 | 6 |
| Ул.Н.Николаева | 11 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Боровичская | 11 | 1 | 1 |  | 250 | 2 |
| Ул.Зорге | 11 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Фрунзе | 11 | 3 | 1 |  | 250 | 4 |
| Ул.Володарского | 11 | 7 | 1 |  | 150 | 8 |
| УлЛенина | 11 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 11 | 102 | 3 |  |  | 105 |
| Ул.Ф. Константинова | 13 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул. Дзержинского | 13 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул. Новгородская | 13 | 12 | 2 |  | 150 | 14 |
| Ул. Новгородская | 13 | 21 |  |  | 250 | 21 |
| Ул.Благодатная | 13 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Летная | 13 | 2 | 2 |  | 250 | 4 |
| Ул.Разведчиков | 13 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Мира | 13 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| ИТОГО: | 13 | 48 | 4 |  |  | 52 |
| Ул. Почтамтская | 67 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| ИТОГО: | 67 | 8 |  |  |  | 8 |
| Ул.1ая Железнодорожная | 69 | 4 | 1 |  | 250 | 5 |
| Ул.2ая Железнодорожная | 69 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул 1-ro Мая | 69 | 14 |  |  | 250 | 14 |
| Ул.Славная | 69 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Колхозная | 69 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Новый пер. | 69 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул 1ая Крестьянская | 69 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Животноводов | 69 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Перестовская | 69 | 13 |  |  | 250 | 13 |
| Ул.Мичурииа | 69 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| ИТОГО: | 69 | 60 | 1 |  |  | 61 |
| Ул,Коммунаров | 15 | 15 | 4 |  | 250 | 19 |
| Ул. 1ая Красноармейская | 15 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.2ая Красноармейская | 15 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Зя Красноармейская | 15 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 15 | 37 | 4 |  |  | 41 |
| Ул.Ленина | 5 | 10 |  |  | 150 | 10 |
| Ул.М.Маклая | 5 | 17 |  |  | 250 | 17 |
| Ул.Володарского | 5 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| У л. Уральская | 5 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Р.Зорге | 5 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| ИТОГО: | 5 | 44 |  |  |  | 44 |
| Ул.Володарского | 9 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Уральская | 9 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Р.Зорге | 9 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Фрунзе | 9 | 13 |  |  | 250 | 13 |
| Ул .Шевченко | 9 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Гоголя | 9 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,2ая Крестьянская | 9 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ул.Островского | 9 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| ИТОГО: | 9 | 58 |  |  |  | 58 |
| Ул,Островского | РЩ ул. Фрунзе | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул,Полевая | РЩ ул. Фрунзе | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Восточная | РЩ ул. Фрунзе | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Солнечная | РЩ ул. Фрунзе | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | РЩ ул. Фрунзе | 21 |  |  |  | 21 |
| Ул.Полевая | 26 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Чкалова | 26 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Г орная | 26 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 26 | 21 |  |  |  | 21 |
| У л. Новая | 83 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| У л.Футбольная | 83 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Спортивная | 83 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Фестивальная | 83 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Тимирязева | 83 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| ИТОГО: | 83 | 18 |  |  |  | 18 |
| Ул.Желябова | 41 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Пушкинекая | 41 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Пестеля | 41 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Герцена | 41 | 2 | 1 |  | 250 | 3 |
| Ул.Воровского | 41 | 4 |  |  | 400 | 4 |
| Ул.Бумажников | 41 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| УлЛ.Голикова | 41 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Коммунистическая | 41 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Л.Толстого | 41 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ИТОГО: | 41 | 45 | 1 |  |  | 46 |
| Ул.Октябрьская | РЩ ул. Коммуни стическая | 10 |  |  | 250 | 10 |
| ИТОГО: | РЩ ул. Коммуни стическая | 10 |  |  |  | 10 |
| Ул. Гражданская | 42 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Урицкого | 42 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Загородная | 42 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| У л. Марата | 42 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ИТОГО: | 42 | 29 |  |  |  | 29 |
| Ул.Московская | 43 | 3 |  |  | 400 | 3 |
| Ул.Октябрьская | 43 | 23 |  |  | 150 | 23 |
| Ул.Серова | 43 | 2 | 2 |  | 250 | 4 |
| Ул.Поддубская | 43 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Некрасова | 43 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.К.Цеткин | 43 | 9 | 1 |  | 250 | 10 |
| Ул.Революции | 43 | 35 |  |  | 150 | 35 |
| Ул.Ленинградская | 43 | 6 |  |  | 150 | 6 |
| Ул.Центральная | 43 | 21 |  |  | 150 | 21 |
| Ул.Парфенова | 43 | 14 | 3 |  | 150 | 17 |
| ИТОГО: | 43 | 121 | 6 |  |  | 127 |
| Ул.Набережная | 44 | 6 | 1 |  | 250 | 7 |
| Ул.Береговая | 44 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| ИТОГО: | 44 | 15 | 1 |  |  | 16 |
| Ул.Набережная | 45 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул .Декабристов | 45 | 1 | 2 |  | 250 | 3 |
| Ул,Краснофлотская | 45 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Ленинградская | 45 | 10 |  |  | 150 | 10 |
| ИТОГО: | 45 | 28 | 2 |  |  | 30 |
| Ул. Декабристов | 90 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул. Маяковского | 90 | 5 | 1 |  | 400 | 6 |
| Ул.Куйбышева | 90 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 90 | 13 | 1 |  |  | 14 |
| Ул.Литейная | 46 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Каляева | 46 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Молодежная | 46 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Осипенко | 46 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Садовый пер. | 46 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. Кольцова | 46 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Тобольский пер. | 46 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Лермонтова | 46 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.В.Слуцкой | 46 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Транспортная | 46 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул, Ленинградская | 46 | 11 |  |  | 150 | 11 |
| ИТОГО: | 46 | 47 |  |  |  | 47 |
| Ул.Красная | 47 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул. Потемкина | 47 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Свободы | 47 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Сосновый пер | 47 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Мусоргского | 47 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Победы | 47 | 3 |  |  | 250 | л |
| Ул.Осоавиахима | 47 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| У л. Гайдара | 47 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул. Чапаева | 47 | 5 |  |  | 400 | 5 |
| ИТОГО: | 47 | 34 |  |  |  | 34 |
| Парк | 88 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Центральная | 88 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Калинина | 88 | 6 |  |  | 150 | 6 |
| ИТОГО: | 88 | 16 |  |  |  | 16 |
| У л.Театральная | 88 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Глинки | 88 | 8 |  |  | 150 | 8 |
| Ул.Чайковского | 88 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Набережная р. Перетны | 88 | 3 | 3 |  | 250 | 6 |
| Ул. Стрельцова | 88 | 18 |  |  | 150 | 18 |
| ИТОГО: | 88 | 40 | 3 |  |  | 43 |
| Ул.Белинского | 39 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Парковый пер. | 39 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул, Трычкова | 39 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул,Стрельцова | 39 | 3 | 6 |  | 250 | 9 |
| ИТОГО: | 39 | 19 | 6 |  |  | 25 |
| Ул.Калинина | 33 | 17 |  |  | 150 | 17 |
| Ул.Калинина | 33 |  | 2 |  | 250 | 2 |
| Калинина пер. | 33 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Ул.Народная | 33 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. 1 ая Комсомольская | 33 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.2ая Комсомольская | 33 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Зя Комсомольская | 33 | 16 |  |  | 250 | 16 |
| Ул.Советская | 33 | 3 | 1 |  | 150 | 4 |
| Ул.Крупской | 33 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Рылеева | 33 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 33 | 61 | 3 |  |  | 64 |
| Ул.Заводская | 48 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Песчаный пер. | 48 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Чернышевского | 48 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,Суворова | 48 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Калинина | 48 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Радищева | 48 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Андреева | 48 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Курортная | 48 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Свердлова | 48 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Остановка ЦРБ ул.Калинина | 48 | 2 | 2 |  | 150 | 4 |
| ИТОГО: | 48 | 50 | 2 |  |  | 52 |
| Ул.Медиков | 54 | 11 | 1 |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 54 | 11 | 1 |  |  | 12 |
| Ул.Грибоедова | 49 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Р. Люксембург | 49 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| Ул.А. Невского | 49 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Заводская | 49 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| ИТОГО: | 49 | 32 |  |  |  | 32 |
| Ул.Войкова | 51 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| Ул.Якубовича | 51 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Пионерский пер, | 51 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Социалистическая | 51 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Плеханова | 51 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Достоевского | 51 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Ул.Энгельса | 51 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Щорса | 51 | 3 | 1 |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 51 | 32 | 1 |  |  | 33 |
| Ул.Космонавтов | 56 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.М.Горького | 56 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Халтурина | 56 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,Кропоткина | 56 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Советская | 56 | 13 |  |  | 150 | 13 |
| ИТОГО: | 56 | 39 |  |  |  | 39 |
| Ул.Лссная | 57 | 4 | 1 |  | 250 | 5 |
| Ул.Лесиая | 57 |  | 3 |  | 150 | 3 |
| У л. Луговая | 57 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| Ул.Мопра | 57 | 6 | 1 |  | 250 | 7 |
| Ул.Советская | 57 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Советская | 57 |  | 2 |  | 150 | 2 |
| Ул.С.Разина | 57 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.С.Разина | 57 |  | 1 |  | 150 | 1 |
| Ул.Зе Июля | 57 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| ИТОГО: | 57 | 35 | 8 |  |  | 43 |
| У л. Крупской | 34 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул,Чехова | 34 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.К.Маркса | 34 | 9 |  |  | 150 | 9 |
| Речной пер. | 34 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул, Пролетарекая | 34 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| ИТОГО: | 34 | 21 |  |  |  | 21 |
| Ул. Репина | 60 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул,Майорова | 60 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| У л. Труда | 60 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул. Коминтерна | 60 | 11 | 1 |  | 250 | 12 |
| Ул .Пролетарская | 60 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Весенняя | 60 | 16 |  |  | 250 | 16 |
| Ул.Л.Шмидта | 60 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Совхозная | 60 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. Ногина | 60 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| У л.Газа | 60 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Зеленый пер. | 60 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 60 | 78 | 1 |  |  | 79 |
| Дружбы пер. | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| У л. Майорова | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Дарвина | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Луговая | 58 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| У л. Лесная | 58 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Мопра | 58 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| ИТОГО: | 58 | 25 |  |  |  | 25 |
| Ул.Титова | 31 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 31 | 12 |  |  |  | 12 |
| ВСЕГО: |  | 1316 | 56 |  |  | 1372 |

Таблица №2. Базисный уровень времени работы уличного освещения за 2016 год.

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов горения | 311,32 | 311,62 | 267,69 | 227,89 | 158,85 | 47,00 | 50,91 | 127,54 | 232,55 | 341,82 | 402,02 | 436,94 |

Таблица №3. Фактическое потребление электрической энергии объектами энергосервисного контракта за 2016 год

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127791,00 | 127911,00 | 109881,00 | 93545,00 | 65204,00 | 19292,00 | 20897,00 | 52354,00 | 95455,00 | 140308,00 | 165019,00 | 179354,00 |

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АСУНО

Наименование объекта: объекты наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области.

Наименование мероприятий:

- Согласование  светотехнического оборудования и элементов системы АСУНО  с Заказчиком.

- Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ.

- Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству.

-Выполнение работ по  замене существующих светильников уличного освещения на светильники со светодиодным источником света в количестве 1372 штук.

-Выполнение работ по устройству АСУНО в количестве 10 штук, с размещением рабочего места управления у Заказчика.

-Выполнение пуско-наладочных работ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.Требования к светильникам уличного освещения

| № п/п | Установленные светильники, подлежащие замене | Кол-во, шт | Технические характеристики к светильникам устанавливаемых в рамках энергосервиса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РКУ-150 | 316 | Тип светильника: светодиодный светильник Мощность источника света: не более 43 Вт Световой поток: не менее 5600 лм Материал корпуса: алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской. Цвет корпуса: серый Масса светильника: не более 4,5 кг. Источник света: COB светодиод. Световая отдача не менее 140 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип вторичной оптики: линза из боросиликатного стекла Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 56 мм. Светильник должен находиться в рабочем состоянии при отклонениях напряжения от 170 до 260 В Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты светильника - не хуже IP65. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2011). Гарантийный срок службы светильника, год - не менее – 5. Срок службы светильника, год - не менее 10. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80. Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 45 С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. Гарантия на светильники: 5 лет |
| 2 | РКУ-250 | 962 | Тип светильника: светодиодный светильник Мощность источника света: не более 65 Вт Световой поток: не менее 8500 лм Материал корпуса: алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской. Цвет корпуса: серый Масса светильника: не более 4,5 кг. Источник света: COB светодиод. Световая отдача не менее 140 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип вторичной оптики: линза из боросиликатного стекла Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 56 мм. Светильник должен находиться в рабочем состоянии при отклонениях напряжения от 170 до 260 В Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты светильника - не хуже IP65. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2011). Гарантийный срок службы светильника, год - не менее – 5. Срок службы светильника, год - не менее 10. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80. Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 4 шт. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 45 С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. Гарантия на светильники: 5 лет |
|  | ЖКУ-150 | 15 |  |
| 3 | РКУ-400 | 38 | Тип светильника: светодиодный светильник Мощность источника света: не более 110 Вт Световой поток: не менее 13500 лм Материал корпуса: алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской. Цвет корпуса: серый Масса светильника: не более 5,0 кг. Источник света: COB светодиод. Световая отдача не менее 140 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип вторичной оптики: линза из боросиликатного стекла Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 56 мм. Светильник должен находиться в рабочем состоянии при отклонениях напряжения от 170 до 260 В Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты светильника - не хуже IP65. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2011). Гарантийный срок службы светильника, год - не менее – 5. Срок службы светильника, год - не менее 10. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80. Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 45 С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. Гарантия на светильники: 5 лет |
|  | ЖКУ-250 | 40 |  |
|  | ЖКУ-40 | 1 |  |

- Общие требования к светильникам.

Поставляемое оборудование должно иметь протоколы измерений параметров светильника.

Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить светильник на соответствие заявленным характеристикам.

3.Требования к АСУНО

| Параметр | Количество | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Требования к АСУНО | 10 шт. | В целях обеспечения автоматического контроля и управления наружным освещением, а также оптимизации затрат на его эксплуатацию и достижения необходимой экономии потребляемой электроэнергии требуется организовать автоматизированный контроль, диагностику и управление линиями наружного освещения путем внедрения оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Общие положения АСУНО должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из оборудования системы управления (специализированный контроллер управления освещением устанавливаемый в существующий или вновь устанавливаемый шкаф управления освещением) и программного обеспечения, установленного на автоматизированном рабочем месте диспетчера. АСУНО должна обеспечивать возможность централизованного контроля и управления наружным освещением удаленных объектов по каналу GSM и/илиEthernet, сбора и хранения данных об энергопотреблении объектов с целью организации технического и коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). При подключении дополнительных функциональных модулей система должна предоставлять возможность как группового пофазногодиммирования линий светильников, так и индивидуального контроля и диммирования каждого светильника без необходимости прокладки дополнительных кабелей управления. Требования к программному обеспечению АСУНО: Управление линиями освещения: - централизованное автоматическое и оперативно-диспетчерское управление наружным освещением; - возможность дистанционного управления как одним, так и группой пунктов включения освещения. 2.1.1. Устанавливаемые режимы освещения: - освещение выключено; -вечернее освещение; - ночное освещение. 2.2. Поддерживаемые режимы управления освещением: 2.2.1. Автоматического управления - в соответствии с годовым графиком включения (момент включения каждого режима освещения устанавливается конечным пользователем с точностью до минуты на период 1 год), по встроенным часам реального времени и по датчику освещенности (датчик освещенности приобретается заказчиком), без необходимости связи с диспетчерской. 2.2.2. Телеуправления - по командам оператора центрального диспетчерского пункта (ЦДП); 2.3. АСУНО должна обеспечивать: 2.3.1. Сбор полной телеметрической информации в пункте включения с использованием счетчика электроэнергии. Передача телеметрической информации в центральный диспетчерский пункт (ЦДП) по запросу или по заданному расписанию. 2.3.2. Контроль состояния и диагностика работы линий наружного освещения и оборудования шкафа управления освещением (ШУНО) 2.3.3. Отображение объектов уличного освещения (пунктов включения/шкафов управления освещением) и их состояния на автоматизированном рабочем месте оператора/диспетчера: 3. Требования к функциональным возможностям АСУНО: 3.1. Ежедневное автоматическое включение и выключение уличного освещения в соответствии с годовым графиком (с точностью до минуты на каждый день) с возможностью автоматического построения графика включения/отключения с привязкой к географическому положению и времени восхода и заката солнца, либо по графику, утвержденному административными органами. 3.2. Централизованное оперативное управление включением и выключением освещения по команде диспетчера с возможностью передачи команд как на один объект, так и на группу объектов. 3.3. Автоматический контроль и диагностика объекта управления уличным освещением. 3.4. Отображение текущего состояния объектов управления освещением с индикацией всех необходимых данных: 3.5. Отображение и размещение объектов на карте с целью наглядной демонстрации их физического месторасположения и состояния. 3.6. Оповещение диспетчерского персонала об аварийных и иных значимых событиях. 3.7. Прием, обработка и хранение данных информационно-измерительных приборов (приборов учета электроэнергии) шкафов управления. 3.8. Отслеживание электросетевых параметров оборудования, контроль их соответствия предыдущему периоду. 3.9. Формирование отчетов по потребляемой электроэнергии для каждого объекта или группы объектов с возможностью выгрузки в MS Excel, PDF и JPEG. 3.10. Хранение логов работы контроллеров управления освещением, установленных на объектах, с возможностью их просмотра за любой заданный промежуток времени и выгрузки в MS Excel. 4. Требования к оборудованию АСУНО. 4.1. Оборудование АСУНО в целях обеспечения необходимого уровня вандало- и пожарозащищенности должно представлять из себя специализированный контроллер управления освещением, выполненный в виде блока в металлическом корпусе. 5. Требование к контроллеру управления освещением. – связь с диспетчерским пунктом посредством сетей GSM/GPRS или другой системы; –использование оптимизированного протокола опроса, позволяющего минимизировать затраты на траффик при сохранении высокой скорости прохождения команд управления и сигнализации; – автоматическое восстановление канала связи при сбоях сети; – управление освещением по расписанию в автономном режиме при отсутствии связи с диспетчерским пунктом; – режимы управления: автоматический, ручной; – управление включением/отключением отходящих линий; – управление включением/отключением линий наружного освещения по сигналу с диспетчерского пункта; – местное управление в ручном режиме, переключателями расположенными на лицевой панели контроллера. Гарантийный срок на контроллер должен составлять не менее 60 месяцев с момента поставки. |

# Часть IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Форма 4.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ

на _______________________________

(указать наименование предмета конкурса)

ЛОТ № ____, наименование лота ______________________________________

(в случае если конкурс проводится по нескольким лотам)

Настоящим _____________________________________________________

(указать наименование участника конкурса)

почтовый адрес ________________________________________________________

(указать почтовый адрес участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения контракта на _________________________________________________________

(указать наименование предмета контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование документов | Листы с __ по __ | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Заявка (форма 2 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА») Предложение о цене контракта, оформляемое в соответствии с Формой 3 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА». Предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с Формой 4 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА». |  |  |
| 2. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). |  |  |
| 3. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
| 4. | Копии учредительных документов участника открытого конкурса со всеми изменениями и дополнениями (для юридического лица). |  |  |
| 5. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
| 6. | Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ или заверенные копии таких документов. |  |  |
| 7. | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии таких документов. |  |  |
| 8. | Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона. |  |  |
| 9. | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные копии таких документов. |  |  |
| 10. | Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара. |  |  |
| 11. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). |  |  |
| 12. | Информация, подтверждающая добросовестность участника открытого конкурса (ч. 4 ст. 37 Федерального закона). |  |  |
| 13. | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия. |  |  |
| 14. | Подтверждение квалификации участника (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса. Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона). |  |  |
| 15. | Декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае если заказчиком установлено ограничение об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) |  |  |
| 17. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса <*> |
|  | ВСЕГО листов: |  |

--------------------------------

<*> Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель    ___________  (Фамилия И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

Форма 4.2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на бланке участника конкурса

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию

по адресу: _______________________)/

(указывается полное наименование и адрес заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

в лице, __________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком электрической энергии, на объектах наружного освещения вОкуловском городском поселении в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем в настоящем предложении.

2.1. Мы ознакомлены со всеми материалами, содержащимися в конкурсной документации, в том числе и влияющими на стоимость выполнения работ.

- Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, данные работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с технической частью в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

- Процент экономии, который может быть уплачен исполнителю контракта _____________________________ %

2.2. Предложение о сумме (разница между начальной (максимальной) ценой контракта и экономией в денежном выражении, предложенной участником и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником проценту экономии): ___________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)

Таблица 2.2.1.

| Начальная (максимальная) цена контракта руб. | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
|  | Экономия в натуральном и денежном выражении, (кВт.ч. / руб.) | Процент экономии, % | Предложения о сумме, руб. |

Таблица 2.2.2. Перечень мероприятий.

| № | Наименование ТП | Перечень оборудования, количество и объем работ | Дата начала и завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.2.3. План график работ с указанием достижения предполагаемой экономии.

| Отчетный период | Расчетная дата | Электрическая энергия, кВт/ч. |
| --- | --- | --- |
| I квартал 2018 | 20.04.2018 |  |
| II квартал 2018 | 20.07.2018 |  |
| III квартал 2018 | 22.10.2018 |  |
| IV квартал 2018 | 21.01.2019 |  |
| I квартал 2019 | 22.04.2019 |  |
| II квартал 2019 | 23.07.2019 |  |
| III квартал 2019 | 22.10.2019 |  |
| IV квартал 2019 | 20.01.2020 |  |
| I квартал 2020 | 20.04.2020 |  |
| II квартал 2020 | 23.07.2020 |  |
| III квартал 2020 | 22.10.2020 |  |
| IV квартал 2020 | 20.01.2021 |  |
| I квартал 2021 | 20.04.2021 |  |
| II квартал 2021 | 23.07.2021 |  |
| III квартал 2021 | 22.10.2021 |  |
| IV квартал 2021 | 20.01.2022 |  |
| I квартал 2022 | 20.04.2022 |  |
| II квартал 2022 | 20.07.2022 |  |
| III квартал 2022 | 22.10.2022 |  |
| IV квартал 2022 | 21.01.2023 |  |
| I квартал 2023 | 22.04.2023 |  |
| Итого за весь срок действия Контракта |  |  |

2.3. Наличие заключенных энергосервисных контрактов _____________________________________________ шт.

Документы, подтверждающие качество работ участника размещения заказа не обязательны для предоставления в составе заявки на участие в конкурсе, в случае их отсутствия заявке по данному критерию будет выставлено 0 (ноль) баллов.

2.4. Наличие положительных рекомендаций по энергосервисному контракту _____________________________________________ шт.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ФИО участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротами и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуем в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, единой комиссии не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с

_______________________________________________________________________________________

(указывается наименование муниципального заказчика)

на оказание услуг, в соответствии с требованиями конкурсной документации, проекта муниципального контракта и условиями наших предложений.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с

____________________________________________________________________________________

(указывается наименование муниципального заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт.

А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Место нахождения / место жительства ___________________________________,

телефон _______________, факс _________________ ,

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________________,

факс ___________________, e-mail __________________________.

Участник закупки___________________ _________________ (Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

М.П.

4.3 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

На бланке организации

Дата, исх. Номер. 					ЗАКАЗЧИК

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

__________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

квалификацию подтверждает следующей информацией:

1. Квалификация руководителя проекта и основных работников участника размещения заказа для выполнения муниципального контракта, состоящих в штате организации:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий | в том числе, по специальности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. Сведения об участии руководителя проекта и основных работников участника размещения заказа, в проектах, аналогичных предмету конкурса.

| № п/п | Ф.И.О. | Наименование проекта | Период выполнения проекта | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. Сведения о производственной деятельности организации:

| Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению проектов аналогичных предмету конкурса |
| --- |
| Наименование проекта | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. | Период выполнения проекта | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
|  | Общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Репутация организации:

| Отзывы заказчиков |
| --- |
| Наименование документа, рег. номер, дата выдачи | Организация, выдавшая документ |
| 1 | 2 |

Примечание. По своему усмотрению Участник размещения заказа, может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей Форме.

Указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по подкритерию «Квалификация участников закупки, в том числе опыт работы, связанный с предметом контракта, и деловая репутация».

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа/ ФИО /

(подпись) МП

Форма 4.4 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ____________

______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник конкурса: _____________

____________________________________________________ (далее – доверитель)

(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании __________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _______________________________________________________ (далее –

(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________

«____» _______________________ представлять интересы доверителя на конкурсе

______________________________________________________ (далее – конкурс),

(указать наименование предмета конкурса)

проводимом ___________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ____________________ ________ г.

Участник конкурса/уполномоченный представитель   ____________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

ЧАСТЬ V.ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в Окуловском городском поселении Новгородской области (энергосервисный контракт)

_______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ __________, с одной стороны, и ____________________ , именуемый в дальнейшем  «Подрядчик (Исполнитель)», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки  путем проведения открытого конкурса, протокол _____________№  _______ от _________ г., заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – Контракт), предметом которого является осуществление Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии.

В рамках настоящего Контракта используются термины, определяемые следующим образом:

Энергосберегающие мероприятия – организационные, технические мероприятия, направленные на уменьшения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения Заказчиком при сохранении полезного эффекта от их использования.

Энергетический базис – показатель потребления электроэнергии в натуральном выражении за год, предшествующий году заключения Контракта.

Базисный год — год, по которому принят энергетический базис; год, предшествующий году заключения Контракта.

Средневзвешенная цена электрической энергии – цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли–продажи, передачи) электрической энергии и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы электрической энергии, сложившиеся за период достижения размера экономии (доли размера экономии), к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии за этот период.

Начальная (максимальная) цена контракта – определяется как произведение фактического объема потребления электрической энергии за прошлый (базисный) год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении торгов и срока исполнения контракта (минимальное количество целых лет).

Минимальный размер экономии в денежном выражении – минимальный размер экономии расходов Заказчика за потребленную электрическую энергию в денежном выражении за период действия контракта.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. В рамках настоящего Контракта Исполнитель за собственный счет осуществляет работы (действия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком электрической энергии, в том числе внедряет энергосберегающие мероприятия на объектах наружного освещения Заказчика. Исполнитель обязуется обеспечить предусмотренную условиями настоящего Контракта экономию соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении без учета экономии в стоимостном выражении, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

1.2 Стоимость единицы электроэнергии (кВт*ч.) на дату объявления конкурса с НДС – _______ руб. за кВт*ч.

1.3. Размер экономии электроэнергии, обеспечиваемый Исполнителем, за период действия настоящего Контракта должен составить _______ кВт*ч., что составляет ежегодно ________ кВт*ч.

1.4. Снижение потребления электроэнергии при эксплуатации объектов наружного освещения должно составить не менее __________ (______________) процентов. Доли размера экономии в натуральном выражении, обеспечиваемые Исполнителем, указаны в приложении №5 к настоящему Контракту.

1.5. Срок действия контракта – _______ лет. За расчетный период принимается – один квартал.

1.6. Фиксированный процент экономии расходов Заказчика за потребленную электрическую энергию, подлежащий уплате Исполнителю по настоящему Контракту, составляет ______________ % от полученной фактической экономии.

1.7. Фиксированный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего Контракта.

1.8. Дополнительная экономия электрической энергии, составляющая произведение стоимости единицы электрической энергии на момент расчетного периода и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и размером планируемой экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в соответствии с п. 1.4. настоящего Контракта при условии учета факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, подлежит оплате Исполнителю в процентном соотношении указанном в п.1.6. настоящего Контракта. Дополнительная экономия оплачивается Заказчиком Исполнителю вместе с полученной плановой экономией.

1.9.Заказчик обязуется регулярно и в течение всего срока действия Контракта выплачивать Исполнителю фиксированный размер экономии от фактически достигнутого размера общей экономии соответствующих расходов Заказчика за потребленную электрическую энергию в стоимостном выражении по средневзвешенным ценам на электрическую энергию, фактически сложившимся в соответствующем расчетном периоде.

1.10. Компенсация затрат, понесенных Исполнителем при проведении подготовительных работ для участия в закупке, не осуществляется.

1.11. Если фактически сложившиеся за период исполнения Контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы меньше стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса (п. 1.2. Контракта), то фактически сложившиеся за период исполнения Контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы принимаются равными стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса. (п. 12 Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 N 636(ред. от 01.06.2016))

2. ОБЪЕКТ КОНТРАКТА. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗАКАЗЧИКОМ

2.1. Перечень объектов наружного освещения Заказчика, на которых Исполнителем должны осуществляться действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее – Объект), а также его характеристики, режим потребления энергетических ресурсов указаны в Приложении №1 к настоящему Контракту.

2.2. Объем потребления электрической энергии Заказчиком в натуральном выражении до реализации Исполнителем Перечня энергосберегающих мероприятий определяется Сторонами по данным об объеме потребления электрической энергии за базисный год. Показатели потребления энергетических ресурсов за базисный год приведены в Приложении №4 к настоящему Контракту.

2.3 Данные об объеме (доле объема) потребления электрической энергии Заказчиком, полученные при помощи приборов учета электрической энергии, принимаются как объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии (изменение суточного графика включения и отключения электрических сетей наружного освещения, изменение количества потребителей электрической энергии). Влияние факторов учитывается в Приложение №6 к настоящему Контракту.

- РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Исполнитель после подписания настоящего Контракта обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий (Приложение №2 к Контакту).

3.2. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в сроки, определенные Календарным планом работ (Приложение №3 к Контракту), в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных Перечнем энергосберегающих мероприятий, не допускается.

3.3. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику при сдаче результата работ.

3.4.  При осуществлении работ Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями завода–изготовителя оборудования. В рамках реализации энергосберегающих мероприятий Исполнитель обязуется выполнять требования СНиП по естественному и искусственному освещению, если Объекты Заказчика соответствуют требованиям по проектированию установок наружного освещения и световых приборов.

3.5.  Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания работ по Объекту направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий (этапа работ) и назначении времени сдачи работ с приложением Акта выполненных работ.

3.6.  Заказчик производит проверку объемов выполненных Исполнителем работ, зафиксированных в представленном Акте выполненных работ. По факту реализации Исполнителем Перечня энергосберегающих мероприятий (Приложение №2 к Контракту) стороны подписывают Акт выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в письменном уведомлении Исполнителя, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

3.7. В случае несоответствия количества светильников (приложение №1 к настоящему Контракту) фактическому количеству светильников или отсутствия возможности реализации энергосберегающих мероприятий в течение срока, указанного в п.3.2. настоящего Контракта, по причине не выполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в п. 5.2. настоящего Контракта, Стороны подписывают Акт выполненных работ по их фактическому исполнению.

3.8. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют Акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков. Максимальный срок устранения недостатков 1 (один) месяц.

3.9. Исполнитель передает Заказчику демонтированные при осуществлении мероприятий по энергосбережению на объекте Контракта светильники и иное имущество (лампы, кронштейны крепления) по акту приема – передачи с указанием наименования имущества, количества и их типа в течение 10 рабочих дней после их демонтажа.

3.10.  Исполнитель осуществляет надзор за эксплуатацией установленного энергосберегающего оборудования в течение срока действия настоящего Контракта. Исполнитель вправе осуществлять контроль за эксплуатацией установленного оборудования путем проведения выездных осмотров оборудования, а также с использованием данных телеметрического (дистанционного) контроля.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена настоящего Контракта определяется в виде процента экономии соответствующих расходов Заказчика на поставки электрической энергии и составляет _____________ (процентов), цена Контракта определена по результатам открытого конкурса (протокол №_________________ от _______________).

4.2. Расчетный начальный и конечный срок достижения, предусмотренного пункте 1.4. настоящего Контракта размера экономии, а также периоды достижения долей размера экономии без учета факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии, указаны в Приложении №5 к настоящему Контракту.

4.3. Размер экономии, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется как разница между фактическим объемом потребления Заказчиком электрической энергии за соответствующий расчетный период базисного года и объемом потребления Заказчиком электрической энергии, определенным после реализации Исполнителем Перечня энергосберегающих мероприятий и с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии.

4.4. Фактическое потребление электрической энергии определяется по показаниям приборов учета и фиксируется в Отчете о потреблении и экономии электрической энергии (приложение №7 к настоящему Контракту).

4.5. Фактическое потребление электрической энергии за расчетный период после реализации энергосберегающих мероприятий определяется как разница между показаниями приборов учета, зафиксированных на дату расчетного периода в Отчете о потреблении и экономии электрической энергии на начало расчетного периода и конец расчетного периода.

4.6. В случае, когда при определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Контракта, осуществляемом на основе Отчета о потреблении и экономии электрической энергии, не были учтены в должном объеме факторы, влияющие на объем потребления энергетических ресурсов, Стороны осуществляют перерасчет достигнутой экономии за соответствующий отчетный период.

4.7. Для проведения ежемесячных взаиморасчётов Заказчик не позднее десяти рабочих дней с расчётной даты обозначенной в приложении №5 к настоящему Контракту, направляет Исполнителю Отчет о потреблении и экономии электрической энергии и документы, обосновывающие стоимость потребленной на наружное освещение электрической энергии за прошедший расчетный период. Документами, обосновывающими стоимость электрической энергии, являются копии счетов (счетов-фактур) на оплату электрической энергии от энергоснабжающей организации и копии реестра сетевой организации за соответствующий расчетный период.

4.8. Исполнитель в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, обосновывающих стоимость потребленной электрической энергии и Отчета о потреблении и экономии электрической энергии выставляет Заказчику счет и счет–фактуру на оплату услуг по Контракту за расчетный период.

4.9. Заказчик обязуется в течение 20 дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляются расчеты, произвести оплату Исполнителю доли размера экономии в денежном выражении, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.10. Ежегодно до 15 февраля в период действия настоящего Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды предыдущего года, составляется общий Акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за период действия Контракта.

4.11. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки электрической энергии считается исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате исполнения Контракта, в натуральном выражении равен или больше размера экономии электрической энергии, указанного в пункте 1.3. настоящего Контракта.

4.12. Обязательство Заказчика по оплате фактической полученной экономии считается исполненным после оплаты Исполнителю фиксированного размера полученной экономии за последний расчетный период, указанному в приложении №5 к настоящему Контракту.

4.13. По истечению срока действия контракта Исполнитель обязан передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в исправном состоянии по Акту приема–передачи оборудования.

4.14. Окончательный расчет по Контракту осуществляется Сторонами на основании Акта реализации Договора, составленного по форме Приложения 9 к настоящему Контракту.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. Исполнитель имеет право привлечь субподрядные организации для осуществления Перечня энергосберегающих мероприятий. Ответственность за деятельность привлеченных субподрядных организаций несет Исполнитель.

5.1.2. Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого мероприятия, указанного в Перечне энергосберегающих мероприятий, в том числе о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в целом.

5.1.3. Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности и выполнить все работы в рамках настоящего контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными требованиями строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ).

5.1.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии паспортов на оборудование, установленное в ходе реализации Перечня энергосберегающих мероприятий.

5.1.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения реализации Перечня энергосберегающих мероприятий, Исполнитель, в случае необходимости, обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению установленного энергосберегающего оборудования.

5.1.6. В период действия контракта Исполнитель обязуется поддерживать обменный фонд Заказчика, так, чтобы работоспособность светильников, установленных при исполнении энергосберегающих мероприятий, составляла не менее 95% от установленного на объекте контракта количества светильников, за исключением случаев вандализма и потери оборудования по вине Заказчика или третьих лиц, установленных Сторонами в ходе совместной проверки.

5.1.7. Исполнитель вправе осуществлять контроль за эксплуатацией установленного оборудования путем проведения выездных осмотров оборудования, а также с использованием данных телеметрического (дистанционного) контроля.

5.1.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в процессе выполнения работ по реализации энергосберегающих мероприятий были выявлены факты несоответствия более чем на 10% от данных опубликованных в отрытом конкурсе.

5.1.9. Исполнитель имеет право полной или частичной уступки права требования оплаты по контракту в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

5.2. Права и обязанности заказчика:

5.2.1. Заказчик гарантирует, что на дату заключения настоящего Контракта он предоставил Исполнителю все имеющиеся у него достоверные сведения об Объекте контракта, в том числе информацию о категориях улиц согласно СП 52.13330.2011, о количестве ТП, о наличии приборов учета электрической энергии и сведения о метрологической поверке приборов учета электрической энергии, технических характеристиках оборудования, потребляющего электрическую энергию. В случае установления Исполнителем факта неполноты и (или) недостоверности сведений об Объекте, влияющего на показатели потребления энергетических ресурсов, Стороны определяют объем потребления электрической энергии с учётом сопоставимых условий в базисном периоде. Влияние факторов учитывается в Приложение №6 к настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик гарантирует, что в случае несоответствия Объекта контракта требованиям по проектированию установок наружного освещения и световых приборов, рекомендованному расстоянию между опорами с учетом архитектурно–планировочных особенностей освещаемой зоны, включая СП 52.13330.2011, следствием чего является невозможность исполнить на Объекте Контракта требования СНиП по естественному и искусственному освещению в рамках технических требований, предъявляемым к светильникам наружного освещения в технической части конкурсной документации, исполнение требований СНиП на Исполнителя не распространяется.

5.2.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя в письменном виде обо всех планируемых существенных изменениях технических характеристик Объекта контракта и его эксплуатации не менее чем за

30 (тридцать) календарных дней до начала осуществления таких изменений, в том числе об изменениях, связанных с режимом эксплуатации Объекта контракта, режимом потребления энергетических ресурсов, установкой нового или вывода из эксплуатации существующего энергопотребляемого оборудования и устройств, любой реконструкцией, перепланировкой и переоборудованием Объекта контракта.

5.2.4. Заказчик обязан обеспечить доступ на Объекты муниципального образования для Исполнителя и его субподрядных организаций для обследования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в рабочие дни или в иное время по согласованию Сторон.

5.2.5. Заказчик должен обеспечить согласование с сетевой организацией времени отключения кабельных линий наружного освещения для установки и регулирования оборудования в рабочие дни или в иное время по согласованию Сторон.

5.2.6. Заказчик должен обеспечить наличие кронштейнов на опорах наружного освещения для установки светильников наружного освещения в ходе реализации Перечня энергосберегающих мероприятий.

5.2.7. Заказчик обязан предоставить помещение для хранения оборудования Исполнителя в ходе реализации Перечня энергосберегающих мероприятий и действия муниципального Контракта, отвечающее санитарно–гигиеническим и техническим требованиям для хранения устанавливаемого оборудования. Передача оборудования для хранения в помещении Заказчика осуществляется Актом приема–передачи. Ответственность за сохранность оборудования с момента подписания Акта приема–передачи несёт Заказчик.

5.2.8. Заказчик обязан произвести проверку объемов выполненных Исполнителем работ, зафиксированных в представленном Акте выполненных работ.

5.2.9. Заказчик при эксплуатации Объекта обязан:

–  обеспечить сохранность оборудования, установленного в ходе проведения указанных мероприятий;

– обеспечить установленные нормативной документацией режимы и условия использования электрической энергии;

–  осуществить допуск представителей Исполнителя на Объект, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий, в том числе в целях контроля измерительных приборов учета электрической энергии;

- осуществлять за свой счет работы по установке оборудования из обменного фонда.

5.2.10. Заказчик обязан заменить вышедший из строя прибор учёта электрической энергии в течение 10 календарных дней с даты поломки и известить об Исполнителя настоящего Контракта в течение 10 (десяти) дней с предоставлением копии акта о замене прибора учета.

5.2.11. Заказчик гарантирует, что в отношении объекта, обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объекта с учетом функционального назначения.

5.2.12. Заказчик обязан в течение срока действия Контракта обеспечить надлежащее содержание и обслуживание объекта Контракта. В случае изменения количества и/или типа работающего оборудования на объекте Контракта, изменении графика работы соответствующего оборудования, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Исполнителя.

5.2.13. В случае изменении условий договоров поставки энергетического ресурса, экономия которого должна обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Исполнителю информацию о данных изменениях. Заказчик на протяжении срока действия настоящего контракта не вправе переходить на иной, чем указанный в действующем на момент заключения настоящего контракта договоре энергоснабжения, способ тарифообразования стоимости электрической энергии.

5.2.14.  Заказчик вправе:

- осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения Исполнителем работ и качеством работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

- осуществлять контроль за материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, используемым Исполнителем при выполнении работ, наличием необходимых документов (сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, в том числе сертификата пожарной безопасности), удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

- осуществлять проверку предъявленных к оплате счетов за выполненные работы.

5.2.15. Для проверки соответствия уровня освещенности требованиям нормативной документации, Заказчик имеет право привлечь независимого эксперта для проведения светотехнического аудита до и после реализации Перечня энергосберегающих мероприятий.

6. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Право собственности на оборудование, установленное Исполнителем на объектах Заказчика в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также отделимые улучшения, является собственностью Исполнителя в течение срока действия Контракта.

Право собственности на оборудование на срок действия Контракта, а также эксплуатационная ответственность Сторон устанавливается Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (приложение №8 к настоящему Контракту). При этом риск случайной гибели или случайного повреждения установленного Исполнителем оборудования несет Исполнитель. Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах энергосервиса принадлежат Заказчику.

6.2. По истечении срока действия Контракта, все права собственности, будущая, после даты прекращения действия Контракта, выгода от всех усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на объектах Заказчика, переходит в собственность Заказчика без дополнительной платы.

  - 6.3. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, право собственности на оборудование, установленное Исполнителем на объектах Заказчика в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности переходит к Заказчику в порядке, определяемом соглашением сторон  с учетом понесенных Исполнителем расходов на его приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию, амортизационных расходов, а также расходов определенных судебным решением.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на оборудование, установленное Исполнителем начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (этапа работ) и устанавливается на срок действия Контракта.

7.2. В случае выхода из строя оборудования, установленного на объекте контракта, оно подлежит замене из обменного фонда. Обменный фонд предназначен для замены Заказчиком неисправного оборудования Исполнителя, относящегося к гарантийным случаям.

7.3. В комплектацию обменного фонда Исполнителя входит __________ (___________) источников света и ______________ (_______________) светильников наружного освещения. Обменный фонд пополняется Исполнителем по заявке Заказчика, при условии предварительной передачи неисправного оборудования Заказчиком Исполнителю.

7.4. Обмен и передача обменного оборудования в рамках обменного фонда, подтверждается Актом приема-передачи, подписанным Заказчиком и Исполнителем.

7.5.    Гарантии не распространяются по ущербу, возникшему вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения изделия не по назначению персоналом Заказчика, а также вследствие несоблюдения Заказчиком условий, касающихся работы и эксплуатации оборудования, предоставленных Исполнителем в соответствии с п. 5.2.9 и п.5.2.11 настоящего Контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Исполнитель несет ответственность за качество энергосберегающих светильников в течение гарантийного срока в соответствии с настоящим Контрактом и достижение предусмотренных Контрактом показателей снижения объема потребления электрической энергии на Объекте. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или по причинам, зависящим от Заказчика.

8.3. За неисполнение Исполнителем обязательства по достижению определенной в Контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода Исполнителю может быть начислена неустойка, рассчитанная как произведение одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, определяемой в соответствии с п. 2.2. настоящего Контракта, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен был быть обеспечен Исполнителем по Контракту в соответствующий календарный период, и фактически достигнутым в результате исполнения Контракта в соответствующий календарный на количество дней в соответствующем календарном периоде, в котором указанная экономия не достигнута.

8.4.  В случае, если Исполнитель докажет путем проведения независимой экспертизы или составления двустороннего Акта освидетельствования Объекта, что показатели экономии электрической энергии не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то он освобождается от уплаты неустойки в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта и обязательства по достижению доли экономии за соответствующий период считаются выполненными должным образом.

Вина Заказчика может быть доказана при сокрытии им фактов:

– изменения суточного графика включения и отключения электрических сетей наружного освещения;

– изменения количества потребителей электрической энергии, подключенных к ТП, перечисленных в Приложении №1;

– подключения дополнительных потребителей к сетям наружного освещения, перечисленных в Приложении №1;

– нарушения режима работы и режима эксплуатации Объекта, нарушении режимов работы и эксплуатации оборудования, правил техники безопасности.

Нарушения фиксируются в Акте освидетельствования Объекта, который подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.

8.5. В случае выявления факта, что приборы учета энергетических ресурсов были повреждены или срок метрологической поверки по прибору учета энергетического ресурса был просрочен, а также по иным причинам, которые препятствуют определению фактической экономии за расчётный период, экономия электрической энергии за соответствующий расчетный период считается достигнутой, согласно приложению №5.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной п.5.1.3. Контракта Исполнитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика.

8.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ (услуг) и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также за неисполнение Заказчиком обязательства по оплате энергосервисного контракта Исполнитель вправе направить Заказчику требование об уплате неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного энергосервисным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной Заказчиком в срок суммы.

8.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением обязательства по достижению определенной в Контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода и обязательства, предусмотренного п.5.1.3) Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которые начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем).

8.10. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер начисленных неустоек и пени не может быть больше 10% от суммы платежей по настоящему Контракту.

9.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.	Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___________________________________________________________________., определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5 (пять) процентов от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергетического ресурса, подлежащего уплате исполнителю, в форме __________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по Контракту.

9.2.	В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.3.	Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.4.	Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, 
на уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

.

10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.	Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН.

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка.

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены другой Стороной для устранения нарушений.

11.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до ___________ 202_ г. включительно.

13. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, или по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случая возникновения обстоятельств, указанных в п 5.1.9. настоящего Контракта.

13.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.3. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате полученной экономии в течение двух расчетных периодов подряд, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и предъявить Заказчику к оплате сумму своих затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий. Компенсация Исполнителю инвестиционных затрат не освобождает Заказчика от уплаты пени в соответствии с п. 8.8 настоящего Контракта.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

Настоящим Контрактом не предусматривается компенсация Исполнителю, как участнику осуществление закупки затрат, понесенных им при проведении подготовительных работ в целях формирования конкурсного предложения.

14.3. Настоящий Контракт составлен на _______ (___________) листах, в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экз. заказчику, 1экз.- исполнителю.

14.4. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.5. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

14.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

14.6.1. Приложение №1. Объект Контракта.

14.6.2. Приложение №2. Перечень энергосберегающих мероприятий.

14.6.3. Приложение №3. Календарный план работ.

14.6.4. Приложение №4. Энергетический базис.

14.6.5. Приложение №5. Расчётные периоды достижения экономии.

14.6.6. Приложение №6. Влияние факторов на объем потребления электрической энергии.

14.6.7.  Приложение №7. Отчет о потреблении и экономии электрической энергии.

14.6.8.Приложение №8. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №1 к муниципальному контракту №________________.

Объект Контракта.

| Адрес | № ТП | РКУ | ЖКУ | РТУ | W | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Н.Николаева | 59 | 54 | 8 |  | 250 | 62 |
| ул.Островского | 59 | 17 |  |  | 250 | 17 |
| ул. Магистральная | 59 | 12 |  |  | 150 | 12 |
| Ул.Зорге | 59 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| ИТОГО: | 59 | 86 | 8 |  |  | 94 |
| Ул.Кирова | 11 | 19 |  |  | 150 | 19 |
| Ул.Правды | 11 | 19 |  |  | 150 | 19 |
| Ул.М.Маклая | 11 | 21 |  |  | 150 | 21 |
| Ул.Ломоносова | 11 | 6 |  |  | 400 | 6 |
| Ул.Н.Николаева | 11 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Боровичская | 11 | 1 | 1 |  | 250 | 2 |
| Ул.Зорге | 11 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Фрунзе | 11 | 3 | 1 |  | 250 | 4 |
| Ул.Володарского | 11 | 7 | 1 |  | 150 | 8 |
| УлЛенина | 11 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 11 | 102 | 3 |  |  | 105 |
| Ул.Ф. Константинова | 13 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул. Дзержинского | 13 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул. Новгородская | 13 | 12 | 2 |  | 150 | 14 |
| Ул. Новгородская | 13 | 21 |  |  | 250 | 21 |
| Ул.Благодатная | 13 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Летная | 13 | 2 | 2 |  | 250 | 4 |
| Ул.Разведчиков | 13 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Мира | 13 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| ИТОГО: | 13 | 48 | 4 |  |  | 52 |
| Ул. Почтамтская | 67 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| ИТОГО: | 67 | 8 |  |  |  | 8 |
| Ул.1ая Железнодорожная | 69 | 4 | 1 |  | 250 | 5 |
| Ул.2ая Железнодорожная | 69 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул 1-ro Мая | 69 | 14 |  |  | 250 | 14 |
| Ул.Славная | 69 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Колхозная | 69 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Новый пер. | 69 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул 1ая Крестьянская | 69 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Животноводов | 69 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Перестовская | 69 | 13 |  |  | 250 | 13 |
| Ул.Мичурииа | 69 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| ИТОГО: | 69 | 60 | 1 |  |  | 61 |
| Ул,Коммунаров | 15 | 15 | 4 |  | 250 | 19 |
| Ул. 1ая Красноармейская | 15 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.2ая Красноармейская | 15 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Зя Красноармейская | 15 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 15 | 37 | 4 |  |  | 41 |
| Ул.Ленина | 5 | 10 |  |  | 150 | 10 |
| Ул.М.Маклая | 5 | 17 |  |  | 250 | 17 |
| Ул.Володарского | 5 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| У л. Уральская | 5 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Р.Зорге | 5 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| ИТОГО: | 5 | 44 |  |  |  | 44 |
| Ул.Володарского | 9 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Уральская | 9 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Р.Зорге | 9 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Фрунзе | 9 | 13 |  |  | 250 | 13 |
| Ул .Шевченко | 9 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Гоголя | 9 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,2ая Крестьянская | 9 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ул.Островского | 9 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| ИТОГО: | 9 | 58 |  |  |  | 58 |
| Ул,Островского | РЩ ул. Фрунзе | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул,Полевая | РЩ ул. Фрунзе | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Восточная | РЩ ул. Фрунзе | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Солнечная | РЩ ул. Фрунзе | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | РЩ ул. Фрунзе | 21 |  |  |  | 21 |
| Ул.Полевая | 26 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Чкалова | 26 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Г орная | 26 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 26 | 21 |  |  |  | 21 |
| У л. Новая | 83 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| У л.Футбольная | 83 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Спортивная | 83 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул.Фестивальная | 83 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Тимирязева | 83 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| ИТОГО: | 83 | 18 |  |  |  | 18 |
| Ул.Желябова | 41 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Пушкинекая | 41 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Пестеля | 41 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Герцена | 41 | 2 | 1 |  | 250 | 3 |
| Ул.Воровского | 41 | 4 |  |  | 400 | 4 |
| Ул.Бумажников | 41 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| УлЛ.Голикова | 41 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Коммунистическая | 41 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Л.Толстого | 41 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ИТОГО: | 41 | 45 | 1 |  |  | 46 |
| Ул.Октябрьская | РЩ ул. Коммуни стическая | 10 |  |  | 250 | 10 |
| ИТОГО: | РЩ ул. Коммуни стическая | 10 |  |  |  | 10 |
| Ул. Гражданская | 42 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Урицкого | 42 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Загородная | 42 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| У л. Марата | 42 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| ИТОГО: | 42 | 29 |  |  |  | 29 |
| Ул.Московская | 43 | 3 |  |  | 400 | 3 |
| Ул.Октябрьская | 43 | 23 |  |  | 150 | 23 |
| Ул.Серова | 43 | 2 | 2 |  | 250 | 4 |
| Ул.Поддубская | 43 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Некрасова | 43 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.К.Цеткин | 43 | 9 | 1 |  | 250 | 10 |
| Ул.Революции | 43 | 35 |  |  | 150 | 35 |
| Ул.Ленинградская | 43 | 6 |  |  | 150 | 6 |
| Ул.Центральная | 43 | 21 |  |  | 150 | 21 |
| Ул.Парфенова | 43 | 14 | 3 |  | 150 | 17 |
| ИТОГО: | 43 | 121 | 6 |  |  | 127 |
| Ул.Набережная | 44 | 6 | 1 |  | 250 | 7 |
| Ул.Береговая | 44 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| ИТОГО: | 44 | 15 | 1 |  |  | 16 |
| Ул.Набережная | 45 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул .Декабристов | 45 | 1 | 2 |  | 250 | 3 |
| Ул,Краснофлотская | 45 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Ленинградская | 45 | 10 |  |  | 150 | 10 |
| ИТОГО: | 45 | 28 | 2 |  |  | 30 |
| Ул. Декабристов | 90 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул. Маяковского | 90 | 5 | 1 |  | 400 | 6 |
| Ул.Куйбышева | 90 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 90 | 13 | 1 |  |  | 14 |
| Ул.Литейная | 46 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Каляева | 46 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Молодежная | 46 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Осипенко | 46 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Садовый пер. | 46 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. Кольцова | 46 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Тобольский пер. | 46 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Лермонтова | 46 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.В.Слуцкой | 46 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Транспортная | 46 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул, Ленинградская | 46 | 11 |  |  | 150 | 11 |
| ИТОГО: | 46 | 47 |  |  |  | 47 |
| Ул.Красная | 47 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул. Потемкина | 47 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Свободы | 47 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Сосновый пер | 47 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул.Мусоргского | 47 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Победы | 47 | 3 |  |  | 250 | л |
| Ул.Осоавиахима | 47 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| У л. Гайдара | 47 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул. Чапаева | 47 | 5 |  |  | 400 | 5 |
| ИТОГО: | 47 | 34 |  |  |  | 34 |
| Парк | 88 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Центральная | 88 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Калинина | 88 | 6 |  |  | 150 | 6 |
| ИТОГО: | 88 | 16 |  |  |  | 16 |
| У л.Театральная | 88 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Глинки | 88 | 8 |  |  | 150 | 8 |
| Ул.Чайковского | 88 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Набережная р. Перетны | 88 | 3 | 3 |  | 250 | 6 |
| Ул. Стрельцова | 88 | 18 |  |  | 150 | 18 |
| ИТОГО: | 88 | 40 | 3 |  |  | 43 |
| Ул.Белинского | 39 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Парковый пер. | 39 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул, Трычкова | 39 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул,Стрельцова | 39 | 3 | 6 |  | 250 | 9 |
| ИТОГО: | 39 | 19 | 6 |  |  | 25 |
| Ул.Калинина | 33 | 17 |  |  | 150 | 17 |
| Ул.Калинина | 33 |  | 2 |  | 250 | 2 |
| Калинина пер. | 33 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Ул.Народная | 33 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. 1 ая Комсомольская | 33 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.2ая Комсомольская | 33 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Зя Комсомольская | 33 | 16 |  |  | 250 | 16 |
| Ул.Советская | 33 | 3 | 1 |  | 150 | 4 |
| Ул.Крупской | 33 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Рылеева | 33 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 33 | 61 | 3 |  |  | 64 |
| Ул.Заводская | 48 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Песчаный пер. | 48 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Чернышевского | 48 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,Суворова | 48 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Калинина | 48 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.Радищева | 48 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Андреева | 48 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Курортная | 48 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Свердлова | 48 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Остановка ЦРБ ул.Калинина | 48 | 2 | 2 |  | 150 | 4 |
| ИТОГО: | 48 | 50 | 2 |  |  | 52 |
| Ул.Медиков | 54 | 11 | 1 |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 54 | 11 | 1 |  |  | 12 |
| Ул.Грибоедова | 49 | 10 |  |  | 250 | 10 |
| Ул.Р. Люксембург | 49 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| Ул.А. Невского | 49 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Заводская | 49 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| ИТОГО: | 49 | 32 |  |  |  | 32 |
| Ул.Войкова | 51 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| Ул.Якубовича | 51 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Пионерский пер, | 51 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Социалистическая | 51 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул.Плеханова | 51 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| Ул.Достоевского | 51 | 1 |  |  | 400 | 1 |
| Ул.Энгельса | 51 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Щорса | 51 | 3 | 1 |  | 250 | 4 |
| ИТОГО: | 51 | 32 | 1 |  |  | 33 |
| Ул.Космонавтов | 56 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| Ул.М.Горького | 56 | 9 |  |  | 250 | 9 |
| Ул.Халтурина | 56 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул,Кропоткина | 56 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| Ул.Советская | 56 | 13 |  |  | 150 | 13 |
| ИТОГО: | 56 | 39 |  |  |  | 39 |
| Ул.Лссная | 57 | 4 | 1 |  | 250 | 5 |
| Ул.Лесиая | 57 |  | 3 |  | 150 | 3 |
| У л. Луговая | 57 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| Ул.Мопра | 57 | 6 | 1 |  | 250 | 7 |
| Ул.Советская | 57 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Советская | 57 |  | 2 |  | 150 | 2 |
| Ул.С.Разина | 57 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.С.Разина | 57 |  | 1 |  | 150 | 1 |
| Ул.Зе Июля | 57 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| ИТОГО: | 57 | 35 | 8 |  |  | 43 |
| У л. Крупской | 34 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Ул,Чехова | 34 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.К.Маркса | 34 | 9 |  |  | 150 | 9 |
| Речной пер. | 34 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул, Пролетарекая | 34 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| ИТОГО: | 34 | 21 |  |  |  | 21 |
| Ул. Репина | 60 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул,Майорова | 60 | 11 |  |  | 250 | 11 |
| У л. Труда | 60 | 6 |  |  | 250 | 6 |
| Ул. Коминтерна | 60 | 11 | 1 |  | 250 | 12 |
| Ул .Пролетарская | 60 | 5 |  |  | 150 | 5 |
| Ул.Весенняя | 60 | 16 |  |  | 250 | 16 |
| Ул.Л.Шмидта | 60 | 8 |  |  | 250 | 8 |
| Ул.Совхозная | 60 | 2 |  |  | 250 | 2 |
| Ул. Ногина | 60 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| У л.Газа | 60 | 2 |  |  | 400 | 2 |
| Зеленый пер. | 60 | 1 |  |  | 250 | 1 |
| ИТОГО: | 60 | 78 | 1 |  |  | 79 |
| Дружбы пер. | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| У л. Майорова | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Дарвина | 58 | 3 |  |  | 250 | 3 |
| Ул.Луговая | 58 | 7 |  |  | 250 | 7 |
| У л. Лесная | 58 | 4 |  |  | 250 | 4 |
| Ул.Мопра | 58 | 5 |  |  | 250 | 5 |
| ИТОГО: | 58 | 25 |  |  |  | 25 |
| Ул.Титова | 31 | 12 |  |  | 250 | 12 |
| ИТОГО: | 31 | 12 |  |  |  | 12 |
| ВСЕГО: |  | 1316 | 56 |  |  | 1372 |

Таблица №2. Базисный уровень времени работы уличного освещения за 2016 год.

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов горения | 311,32 | 311,62 | 267,69 | 227,89 | 158,85 | 47,00 | 50,91 | 127,54 | 232,55 | 341,82 | 402,02 | 436,94 |

Таблица №3. Фактическое потребление электрической энергии объектами энергосервисного контракта за 2016 год

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127791,00 | 127911,00 | 109881,00 | 93545,00 | 65204,00 | 19292,00 | 20897,00 | 52354,00 | 95455,00 | 140308,00 | 165019,00 | 179354,00 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №2

к муниципальному контракту №_______________.

Перечень энергосберегающих мероприятий

Таблица №1. Перечень энергосберегающих мероприятий.

| № | Энергосберегающее мероприятие | Перечень оборудования, количество и объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №3

к муниципальному контракту №________________.

Календарный план работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих уличных светильников на объектах __________________: |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №4

к муниципальному контракту №________________

Энергетический базис

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОБЪЕКТАМИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА ЗА БАЗИСНЫЙ 2016 ГОД

Таблица 1. Энергетический базис, кВт*ч.

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127791,00 | 127911,00 | 109881,00 | 93545,00 | 65204,00 | 19292,00 | 20897,00 | 52354,00 | 95455,00 | 140308,00 | 165019,00 | 179354,00 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №5

к муниципальному контракту №________________.

Расчётные периоды достижения планируемой экономии

| Отчетный период | Расчетная дата | Электрическая энергия, кВт/ч. |
| --- | --- | --- |
| I квартал 2018 | 20.04.2018 |  |
| II квартал 2018 | 20.07.2018 |  |
| III квартал 2018 | 22.10.2018 |  |
| IV квартал 2018 | 21.01.2019 |  |
| I квартал 2019 | 22.04.2019 |  |
| II квартал 2019 | 23.07.2019 |  |
| III квартал 2019 | 22.10.2019 |  |
| IV квартал 2019 | 20.01.2020 |  |
| I квартал 2020 | 20.04.2020 |  |
| II квартал 2020 | 23.07.2020 |  |
| III квартал 2020 | 22.10.2020 |  |
| IV квартал 2020 | 20.01.2021 |  |
| I квартал 2021 | 20.04.2021 |  |
| II квартал 2021 | 23.07.2021 |  |
| III квартал 2021 | 22.10.2021 |  |
| IV квартал 2021 | 20.01.2022 |  |
| I квартал 2022 | 20.04.2022 |  |
| II квартал 2022 | 20.07.2022 |  |
| III квартал 2022 | 22.10.2022 |  |
| IV квартал 2022 | 21.01.2023 |  |
| I квартал 2023 | 22.04.2023 |  |
| Итого за весь срок действия Контракта |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №6

к муниципальному контракту №________________.

Влияние факторов на объем потребления электрической энергии.

6.1. Для приведения объемов потребления электрической энергии в расчётном периоде в сопоставимые условия Заказчиком и Исполнителем по настоящему Контракту учитываются следующие факторы:

6.1.1. Изменение мощности объекта Контракта (коэффициент приведения объекта Контракта по мощности).

6.1.2. Изменение продолжительности работы объекта Контракта (коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы).

6.2. Расчёт приведённого объема потребления электрической энергии в соответствующем расчётном периоде осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

,	(1)

где:

– доля приведённого объема потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в расчётный период;

– доля фактического объема потребления электрической энергии в расчётный период, определённая по счетам (счет- фактурам) энергосбытовой компании;

– коэффициент приведения объекта Контракта по мощности (формула №3);

– коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы (формула №4).

6.3. Расчёт приведённой экономии электрической энергии за соответствующий расчётный период осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

,	(2)

где:

– доля приведённой экономии электрической энергии за соответствующий расчётный период;

– доля объема потребления электрической энергии в базовом году (энергетический базис).

– доля приведённого объема потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в расчётный период (формула №1).

6.4. Расчет коэффициента приведения объекта Контракта по мощности осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

= ,	(3)

где

– коэффициент приведения объекта Контракта по мощности;

– количество светильников определённого типа и мощности, заявленных как объект Контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий;

– фактическая мощность светильников определённого типа, заявленных как объект Контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий;

– фактическое количество светильников определённого типа и мощности, являющихся объектом Контракта в соответствующий расчетный период;

– фактическая мощность светильников определённого типа, являющихся объектом Контракта в соответствующий расчетный период.

При расчётах коэффициента приведения объекта Контракта по мощности используется фактическая мощность светильников, указанных в таблице №6.1.

Таблица №6.1. Фактическая мощность светильников.

| Тип светильника | кВт. |
| --- | --- |
| ЖКУ – 70 | 0,093 |
| ЖКУ – 100 | 0,130 |
| РКУ – 125 | 0,160 |
| РКУ/ЖКУ – 150 | 0,195 |
| РКУ/ЖКУ – 250 | 0,325 |
| РКУ/ЖКУ – 400 | 0,520 |
| LED -70 | 0,070 |

6.5. Расчет коэффициента приведения объекта Контракта по продолжительности работы осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

=,	(4)

где

– коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы;

– продолжительность работы объекта Контракта за период базового года, часов

– продолжительность работы объекта Контракта в расчётный период, часов

Продолжительность работы объекта Контракта в расчётный период осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

= ,	(5)

где:

– продолжительность работы объекта Контракта в расчётный период, часов

– доля фактического объема потребления электрической энергии в расчётный период, определённая по счетам энергосбытовой компании;

– фактическое количество светильников определённого типа и мощности, являющихся объектом Контракта в соответствующий расчетный период;

– фактическая мощность светильников определённого типа, являющихся объектом Контракта в соответствующий расчетный период.

Продолжительность работы объекта Контракта в расчётный период не может быть нулевой величиной. В в этом случаем приведённая экономию считается равной планируемой экономии в соответствующий расчётный период.

Фактическая мощность светильников, являющихся объектом Контракта, указана в таблице №6.1.

| Заказчик: ________________/ ___________/ | Исполнитель: __________________/_____________ / |
| --- | --- |

Приложение №7

к муниципальному контракту №________________.

Отчет о потреблении и экономии электрической энергии.

Таблица №1. Отчет о потреблении и экономии электрической энергии.

| № | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Фактические данные по потреблению и экономии |
| 1.1. | Энергетический базис в расчётный период, кВт*ч. |  | приложение №4 Контракта |
| 1.2. | Фактическое потребление по приборам учёта в расчётный период, кВт*ч. |  | данные счетов-фактур энергосбытовой компании |
| II Приведение объекту Контракта по мощности |
| 1. Заявленный объект контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий |
| 2.1.1. | N1 количество энергосберегающих светильников №1 (40 Вт.), шт. |  | приложение №2 Контракта |
| 2.1.2. | P1 фактическая мощность энергосберегающих светильников №1 (40 Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, табл. 6.1. |
| 2.1.3. | N2 количество энергосберегающих светильников №2 (60 Вт.), шт. |  | приложение №2 Контракта |
| 2.1.4. | P2 фактическая мощность энергосберегающих светильников №2 (60 Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, табл. 6.1. |
| 2.1.5. | N3 количество энергосберегающих светильников №3 (100 Вт.), шт. |  | приложение №2 Контракта |
| 2.1.6. | P3 фактическая мощность энергосберегающих светильников №3 (100 Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, табл. 6.1. |
| 2.1.7. | N4 количество энергосберегающих светильников №4 (___ Вт.), шт. |  | приложение №2 Контракта |
| 2.1.8. | P4 фактическая мощность энергосберегающих светильников №4 (____ Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, табл. 6.1. |
| 2. Фактический объект контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий в расчётный период |
| 2.2.1. | N1 количество энергосберегающих светильников №1 (___ Вт.), шт. |  | акт о состоянии объекта Контракта |
| 2.2.2. | P1 фактическая мощность энергосберегающих светильников №1 (___ Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, табл. 6.1. |
| 2.2.3. | N2 количество энергосберегающих светильников №2 (____ Вт.), шт. |  | акт о состоянии объекта Контракта |
| 2.2.4. | P2 фактическая мощность энергосберегающих светильников №2 (____ Вт.), кВт. |  | приложение №6 Контракта, .1. |
| 2.2.5. | NI количество светильников №I, шт. |  | акт о состоянии объекта Контракта |
| 2.2.6. | PI фактическая мощность светильников №I, кВт. |  | акт о состоянии объекта Контракта |
| 2.2.7. | Коэффициент приведения по мощности |  | формула №3 (приложение №6 к Контракту) |
| III Приведение объекта Контракта по продолжительности работы |
| 3.1. | Продолжительность работы за период базового года, часов |  | приложение №1 Контракта, табл. №2 |
| 3.2. | Продолжительность работы в расчётный период, часов |  | формула №5 (приложение №6 к Контракту) |
| 3.3. | Коэффициент приведения по продолжительности работы |  | формула №4 (приложение №6 к Контракту) |
| IV Приведённые данные по потреблению и экономии в натуральных величинах |
| 4.1. | Приведенное потребление, кВт*ч. |  | формула №1 (приложение №6 к Контракту) |
| 4.2. | Приведенная экономия, кВт*ч. |  | формула №2 (приложение №6 к Контракту) |
| 4.3. | Плановая экономия, кВт*ч. |  | приложение №5 Контракта |
| 4.4. | Дополнительная экономия (п.4.2.− п.4.3.), кВт*ч. |  |  |
| 4.5. | Доля плановой экономии Заказчика (%), кВт*ч. |  | п. 1.6. Контракта |
| 4.6. | Доля плановой экономии Исполнителя (%), кВт*ч. |  | п. 1.6. Контракта |
| 4.7. | Доля дополнительной экономии Заказчика (%), кВт*ч. |  | п. 1.8. Контракта |
| 4.8. | Доля дополнительной экономии Исполнителя (%), кВт*ч. |  | п. 1.8. Контракта |
| 4.9. | Экономия электрической энергии, остающаяся в распоряжении Заказчика (п.4.5.+ п.4.7.), кВт*ч. |  |  |
| 4.10. | Экономия электрической энергии, подлежащая выплате Исполнителю (п.4.6.+ п.4.8.), кВт*ч. |  |  |
| V Средневзвешенная цена электрической энергии |
| 5.1. | Сумма оплаты энергосбытовой компании в расчётный период, руб. с НДС |  | данные счетов-фактур энергосбытовой компании |
| 5.2. | Средневзвешенная цена электрической энергии (п.5.1. / п.1.2.), руб. с НДС |  |  |
| VI Приведённые данные по экономии в денежном выражении |
| 6.1. | Приведенная экономия (п.4.2. × п.5.2.), руб. с НДС |  |  |
| 6.2. | Экономия электрической энергии, остающаяся в распоряжении Заказчика (п.4.9. × п.5.2.), руб. с НДС |  |  |
| 6.3. | Экономия электрической энергии, подлежащая выплате Исполнителю (п.4.10. × п.5.2.), руб. с НДС |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение №8

к муниципальному контракту №________________.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон муниципального контракта.

_____________________________именуемая в дальнейшем «Заказчик», », в лице ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с балансовой принадлежностью Сторон муниципального контракта № _________________ от ________________, составили настоящий Акт, определяющий также и эксплуатационную ответственность Сторон за состояние и обслуживание энергосберегающих светильников наружного освещения.

- Оборудование, состоящее из кронштейна наружного освещения, питающих проводов 0,23 кВ, подведенных к энергосберегающему светильнику наружного освещения, энергосберегающий светильник наружного освещения распределяются между Заказчиком и Исполнителем.

- Граница балансовой принадлежности оборудования, в том числе энергосберегающего светильника устанавливается на контактах в местах присоединения кабельных наконечников или жилы кабельной линии 0,23 кВ к клеммам энергосберегающего светильника наружного освещения.

| Балансовая принадлежность Исполнителя | Балансовая принадлежность Заказчика |
| --- | --- |
| Светильник наружного освещения, включающей клеммы для подключения проводов кабельной линии 0,23 кВ. | Кабельные наконечники или жилы на жилах кабельной линии 0,23 кВ в места их подключения к клеммам энергосберегающего светильника, включая кронштейн крепления энергосберегающего светильника к опоре наружного освещения и провода заземления. |
| Оборудование, расположенное за указанной границей в сторону Исполнителя принадлежит последнему. | Оборудование, расположенное за указанной границей в сторону Заказчику принадлежит последнему. |

- Оборудование, состоящее из кронштейна наружного освещения, питающих проводов 0,23 кВ, проводов заземления, подведенных к энергосберегающему светильнику наружного освещения, энергосберегающий светильник наружного освещения обслуживается Заказчиком.

Поясняющая схема к Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/ ___________/ | __________________/_____________ / |

Приложение № 9

к Договору

от ______________ № ______________

Акт реализации Контракта

_______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________ (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны, и _______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________ (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с Контрактом от _______________ № _______________ (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объекте по адресу: _______________.

2.	По итогам выполнения работ по Контракту величина экономии за плановый период: ______________ составляет:

| Объем потребления в базовом периоде (кВт*ч) |  |
| --- | --- |
| Объем потребления за отчетный период (кВт*ч) |  |
| Величина экономии за отчетный период (кВт*ч) |  |

3.	Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта составляет:

| Величина экономии за отчетный период (кВт*ч) |  |
| --- | --- |
| Нерегулируемая цена электрической энергии для объекта за отчетный период (руб./кВт*ч) |  |
| Сумма платежа (руб.) |  |

4.	В соответствии с п. _________ Контракта сумма штрафных санкций составляет _________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составляет: _________________.*

* Заказчик оставляет за собой право заявить Исполнителю претензию в отношении части штрафных санкций, по которым соглашение сторон не было достигнуто.

5.	Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________, в том числе НДС _________________.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ /______________/ м.п. «___» ____________ 201_ г. | _______________/____________/ м.п. «___» ____________ 20 __ г. |

# Footnotes

Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

# Text boxes

балансовая принадлежность
Заказчика

балансовая принадлежность

Исполнителя