проект

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Окуловка

О  защитном сооружении гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны.

2.Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в защитном сооружении гражданской обороны.

3.Утвердить прилагаемую Инструкцию по использованию средств индивидуальной защиты в защитном сооружении гражданской обороны.

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Главный специалист по делам ГО и ЧС

Администрации  Окуловского  муниципального района                Ю.Н. Алексеев

Лист согласования прилагается

Утверждены

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от  «___»____________20___г. №____

## Правила

## поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны

#### Укрываемые в защитном сооружении обязаны:

иметь с собой двухсуточный запас продуктов питания в полиэтиленовой упаковке, принадлежности для туалета, документы, минимум личных вещей и средства индивидуальной защиты;

быстро и без суеты занять указанные места в помещении;

выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения;

соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушения общественного порядка, оставаться на своих местах в случае выключения освещения;

оказывать помощь пожилым людям, женщинам, детям, инвалидам и больным;

поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

содержать в готовности средства индивидуальной защиты;

оказывать помощь группе (звену) по обслуживанию защитного сооружения;

соблюдать правила техники безопасности (не входить в фильтровентиляционное помещение и помещение ДЭС, не прикасаться к электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом и кислородом, регенеративным патронам, гермоклапанам, клапанам избыточного давления, шиберам, запорной арматуре на водопроводе и канализации, к дверным затворам и другому оборудованию);

соблюдать правила противопожарной безопасности.

#### Укрываемым в защитном сооружении запрещается:

курить и употреблять спиртные напитки;

приводить (приносить) в сооружение домашних животных (собак, кошек и др.);

приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный, специфический запах вещества, а также громоздкие вещи;

шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой надобности;

включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства;

применять источники освещения с открытым огнем (керосиновые лампы, свечи, карбидные фонари и др.). Указанные источники освещения применяются только по разрешению командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения на короткое время в случае крайней необходимости - при проведении аварийных работ, оказании помощи пострадавшим и др.

открывать двери и выходить из сооружения. Вывод людей из убежища (укрытия) производится после сигнала «Отбой» и распоряжения командира звена по обслуживанию защитных сооружений.

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от  «___»____________20___г. №____

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в защитном сооружении гражданской обороны

1.	Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в защитном сооружении (ЗС ГО) организации и является обязательной для обслуживающего ЗС ГО персонала и всех укрываемых в защитном сооружении.

2.	Защитное сооружение должно быть укомплектовано средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и соответствующим инвентарём).

3.	Системы энергообеспечения в защитных сооружениях должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, периодически проверяться в процессе проведения проверок состояния и содержания ЗС ГО и сведения об их состоянии должны включаться в соответствующий акт.

- Приточно-вытяжная вентиляция должна быть в исправном состоянии, для чего необходимо проводить её периодические проверки с использованием электро и ручного приводов, что должно отражаться в актах проверок состояния и содержания ЗС ГО.

- Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию защитного сооружения, должны проходить необходимое обучение, а до укрываемых должна быть доведена информация о правилах поведения в защитном сооружении.

- Укрываемые должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в защитном сооружении, а в случае возникновения пожара - оказывать всемерную помощь персоналу, обслуживающему защитное сооружение.

- В защитном сооружении категорически запрещается:

- 	хранение (кроме особо установленных мест) легко воспламеняемых и горючих жидкостей, горючих газов, а также химических реактивов;

- 	хранение (организация складов) горючих материалов, за исключением: мебели, необходимой для укрываемых и их обслуживания, а также ремонтных материалов, необходимых для укомплектования ЗС ГО;

- 	применять в качестве резервных источников электропитания аккумуляторные батареи (установки), выделяющие водород и др. газы;

- 	загромождать основные и запасные входы и выходы защитного сооружения;

- 	курение (кроме специально отведённых и оборудованных мест), а также применение открытых источников огня;

- 	использовать средства пожаротушения не по назначению;

- 	пользоваться нештатными нагревательными приборами;

- 	применять вместо перегоревших предохранителей плавкие вставки, не соответствующие номиналу;

- 	перемещать противопожарный инвентарь.

8. Личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО периодически при повседневной деятельности и перед приёмом укрываемых обязаны:

- 	проверить наличие и исправность средств пожаротушения;

- 	проверить отсутствие посторонних предметов, загромождающих входы в ЗС ГО и подступы к оборудованию;

- 	поддерживать чистоту и порядок в ЗС ГО;

- 	содержать средства пожаротушения в готовности к немедленному применению.

В случае возникновения пожара:

- 	выявить источник загорания;

- 	отключить источники электроснабжения, не используемые в аварийной ситуации;

- 	доложить руководителю группы о пожаре (возгорании);

-	приступить к тушению пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения;

- 	при невозможности справиться собственными силами с применением штатного противопожарного инвентаря, вызвать противопожарный расчёт, а при необходимости и пожарную службу по телефону 101;

- 	удалить из очага пожара и из помещений, которым угрожает пожар, легковоспламеняющиеся вещества;

- 	принять меры к дымоудалению, используя системы приточновытяжной вентиляции;

- 	принять меры к предотвращению паники среди укрываемых;

- 	при возможности, организовать эвакуацию укрываемых из ЗС ГО, обеспечив их средствами индивидуальной защиты;

- 	организовать и принять участие в эвакуации пострадавших, документации и имущества из очага пожара;

- 	при прибытии пожарной команды, сопроводить её к очагу пожара;

- 	после ликвидации пожара принять меры к восстановлению работоспособности аппаратуры и оборудования ЗС ГО.

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от  «___»____________20___г. №____

Инструкция

по использованию средств индивидуальной защиты в защитном сооружении гражданской обороны

- Общие положения

- Каждый укрываемый в защитном сооружении гражданской обороны должен иметь при себе противогаз, а группа (звено) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны должна быть укомплектована средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами оснащения.

- Использование средств индивидуальной защиты необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями их эксплуатации.

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохранения жизни и здоровья личного состава организации при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций техногенного характера с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных веществ, а также в условиях применения противником оружия массового поражения (ОМП).

Своевременное и умелое использование СИЗ обеспечивает надежную защиту от отравляющих веществ (ОВ), светового излучения ядерных взрывов (СИЯВ), радиоактивной пыли (РП), радиоактивных веществ (РВ), бактериальных (биологических) аэрозолей (БА), оксида углерода.

1.4.	Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК).

По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяют на фильтрующие и изолирующие.

К СИЗОД относят противогазы, респираторы и изолирующие дыхательные аппараты (ИДА).

К СИЗК относят защитную одежду фильтрующего и изолирующего типа, изготовленную из фильтрующих и изолирующих материалов соответственно.

1.5.	Средства индивидуальной защиты используют в положениях «походном», «наготове» и «боевом».

В «походном» положении СИЗ находятся в составе носимой или возимой экипировки в готовности для их использования по назначению.

В положении «наготове» СИЗ используют для сокращения времени перевода их в «боевое» положение.

В «боевое» положение СИЗ переводят немедленно при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций техногенного характера с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных веществ и в условиях внезапного применения противником химического или бактериологического (биологического) оружия или заблаговременно.

1.6.	Для перевода в положение «наготове» всех имеющихся у личного состава СИЗ подают команду «Средства защиты готовь».

В «боевое» положение «газы» СИЗ переводят по сигналу «Химическая тревога», по команде «Газы, плащи» и команде «Средства защиты в положение «газы» надеть» (в условиях заблаговременного надевания СИЗ).

Перевод в «боевое» положение защитного плаща в виде комбинезона совместно с противогазом и другими СИЗ осуществляют по команде «Защитный костюм надеть. Газы»; специальной защитной одежды — «Защитную одежду надеть. Газы».

В «боевое» положение «атом» СИЗ переводят по сигналу «Радиационная опасность» или по команде «Средства защиты в положение «атом» надеть».

Для перевода в «боевое» положение только противогаза и только респиратора подают команды «Газы» и «Респиратор надеть» соответственно.

Для уточнения перечня подготавливаемых к использованию и используемых СИЗ и их положения дополнительно к основной команде (или без нее) подают уточняющую команду или указания, например: «Средства защиты в положение «газы» надеть», «ОЗК — в походное» и т. п.

1.7.	Снятие СИЗ проводят только по разрешению командира группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Для снятия СИЗ подают команду «Средства защиты снять». При необходимости снятия только отдельных СИЗ подают уточняющую команду, например:	«Защитный плащ снять». В случае заражения личного состава, снятие противогаза и СИЗК допускается только после проведения специальной обработки. Противогаз снимают при проведении полной санитарной обработки личного состава.

2. Порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания

2.1.	Основным средством индивидуальной защиты органов дыхания является противогаз.

2.2.	В зависимости от обстановки противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом». Противогаз в походном положении носят вложенным в сумку на левом боку, когда нет непосредственной угрозы жизни и здоровью личного состава и укрываемых. При передвижении (выполнении работ) сумку можно несколько смещать назад, чтобы она не мешала движению рук.

В положение «наготове» противогаз переводят по сигналу «Воздушная тревога» или по команде «Противогаз готовь!» При этом сумку с противогазом перемещают вперед, открывают клапан, чтобы было удобно быстрее вынуть его из сумки.

В «боевое» положение противогаз переводят по сигналам «Радиационная опасность», «Химическая тревога» или по команде «Газы!», а также самостоятельно при обнаружении признаков радиоактивного заражения, наличия отравляющих веществ или бактериальных средств.

2.3.	Порядок надевания противогаза следующий:

- затаить дыхание и закрыть глаза;

- снять головной убор и положить его рядом или зажать между ног;

-  вынуть из сумки противогаз, взяться обеими руками за нижнюю часть шлем-маски и, прижав ее к подбородку, натянуть на голову так, чтоб не было складок, а очковый узел был расположен напротив глаз.

- после этого нужно обязательно сделать резкий выдох;

- открыть глаза, возобновить дыхание, надеть головной убор и закрыть сумку клапаном.

Соблюдение приемов надевания противогаза является обязательным. Задержка дыхания и закрывание глаз предохраняет органы дыхания и глаза от поражения парами высокотоксичных отравляющих веществ до момента надевания противогаза, а сильный выдох после надевания шлем-маски способствует удалению из-под нее зараженного воздуха, если он попал туда в момент надевания противогаза.

Возможен и другой порядок надевания противогаза, если он определен инструкцией по эксплуатации противогаза, разработанной производителем.

2.4.	Противогаз разрешается снимать по сигналу отбоя, по команде «Противогазы снять!».

Чтобы снять противогаз, необходимо:

- приподнять правой рукой головной убор;

- взять левой рукой за клапанную коробку;

- слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением руки вперед и вверх снять ее;

- надеть головной убор.

После этого шлем-маску следует вывернуть наизнанку, протереть (просушить) и уложить в сумку.

3. Порядок использования средств индивидуальной защиты кожи

3.1. Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) предназначены для защиты кожных покровов, одежды и обуви от длительного действия отравляющих и токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, защиты от вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

3.2. СИЗК используют в трех положениях: "походном", "наготове", "боевом". В "походном" положении СИЗК в сложенном виде носят в сумке, надетой через левое плечо поверх снаряжения.

В положении "наготове" СИЗК используют без противогаза (противогаз надевается по мере необходимости).

Перевод СИЗК в боевое положение осуществляют по команде "Защитную одежду надеть. Газы!".

3.3. Использование СИЗК необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем.

3.4. Снятие СИЗК необходимо осуществлять после сигнала «Отбой», по разрешению командира группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Для снятия СИЗ подают команду «Средства защиты кожи снять».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| постановление | от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

О  защитном сооружении гражданской обороны

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель КУМИ Цветков Д.С. |  |
|  | Управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района Исаева М.Я. |  |
|  | Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района Шоломова Е.А. |  |
| Гл специалист по делам ГО и ЧС |  | Ю.Н. Алексеев |
|  | (подпись) |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| постановление | от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| О защитном сооружении гражданской обороны |
| (заголовок к тексту) |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.) | Количество экземпляров |
| 1 | Дело | 2 |
| 2 | Каб. № 10 | 1 |
| 3 | Консультант плюс | эл. вид |
| 4 | Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» | эл. вид |
| 5 | Официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» | эл. вид |
| 6 | Регистр | эл. вид |
| ИТОГО | 7 |
| Гл специалист по делам ГО и ЧС |  | Ю.Н. Алексеев |
|  | (подпись) |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
   к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны», связано с необходимостью привести документацию ЗСГО в соответствие требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» для устранения нарушений требований законодательства в сфере гражданской обороны, изложенных в представлении прокуратуры Окуловского района от 10.06.2019 № 27-3-2019.

По результатам  проведенной главным специалистом по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района  антикоррупционной экспертизы в проекте настоящего постановления  коррупциогенные факторы отсутствуют.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны» не потребует дополнительного выделения  средств из бюджета Окуловского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «О  защитном сооружении гражданской обороны» не потребует  признания утратившим силу, приостановления, принятия нормативных правовых актов в связи с принятием проекта постановления.

| Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района | Ю.Н. Алексеев |
| --- | --- |