| Итог исполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 гг. |  |
| --- | --- |
| МУП "Окуловский водоканал" по состоянию на 2019 год |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Необходимость внедрения мероприятия | Результат от проведенного мероприятия | Срок выполнения (год) | Примечание | Отметка выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация фильтровального зала с шестью контактными осветлителями, производительностью 3000 м³/сут. ВОС р. Перетна г. Окуловка | Окуловский р-н д. Новоселицы | скорость движения воды по сооружениям в 1,5 раза превышает расчетные параметры. Это приводит к ухудшению качества питьевой воды. Вода от ВОС не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по цветности, железу и окисляемости. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнен ремонт одного фильтра без заполнения материалом подрядной организацией |
| 2 | Завершение строительства фильтровального зала, производительностью 3000 м³/сут. ВОС р. Перетна г. Окуловка | Окуловский р-н д. Новоселицы |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 3 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны ВОС р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы | Проект ЗСО необходим для получения СЭЗ | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 4 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны ВОС р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 5 | Получение санитарно-эпидемологической экспертизы на поверхностный водоисточник питьевого назначения р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы | Экспертиза необходима для получения договора на водопользования | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии ВОС р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий и капитальный ремонт |
| 7 | Лицензирование химической лаборатории ВОС р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы | Для выполнения производственного контроля качества питьевой воды из поверхностного источника. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 8 | Лицензирование бактериологической лаборатории ВОС р. Перетна | Окуловский р-н д. Новоселицы | Для выполнения производственного контроля качества питьевой воды из поверхностного источника. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 9 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Заводская д. 2,4,6-(230 п.м.); | г. Окуловка ул. Заводская | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 10 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Грибоедова д. 32,34-100 п.м.; | г. Окуловка ул. Грибоедова | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 11 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Советская д.32-46-400 п.м.; | г. Окуловка ул. Советская | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 12 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Стрельцова д.7-500 п.м.; | г. Окуловка ул. Стрельцова | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнена реконструкция водопровода (30 п.м, ПНД-32 мм |
| 13 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Полевая д.15-71, ул. Гоголя д.3-10-1150 п.м.; | г. Окуловка ул. Полевая, ул. Гоголя | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 14 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. М.Маклая д.1-45, по ул. Ленина д.2-17-1680 п.м.; | г. Окуловка ул. М.Маклая, ул. Ленина | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 15 | Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка по Речному переулку д.1-10, ул. Московская д. 1-20, ул. Зорге д.3-10- 1180 п.м.) | г. Окуловка ул. Речной переулок, ул. Московская, ул. Зорге | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнена реконструкция водопровода ул. Московская (85 п.м, ПНД-110 мм) |
| 16 | Промывка резервуара чистой воды, гидопромывка и дезинфекция (хлорирование) тупиковых участков водопроводных сетей (ул. Перестовская, Советская) | г. Окуловка | Для повышения качества питьевой воды. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | Промывка РЧВ и сетей выполняется ежегодно |
| 17 | Перекладка двух водоводов, проходящих под 2-х квартирными жилыми домами в д. Шуркино, с выносом за пределы населенного пункта. Прокладка водоводов с укладкой труб из ПХВ по новой трассе. | Окуловский р-н д. Шуркино | Вода в город подается двумя водоводами ф-300 от ВОС р. Перетна до города и одним водоводом ф-300 до северной части (Парахино). Длина каждого водовода 4 км. Водоводы, подающие воду на г. Окуловка суммарной протяженностью 8 км введены в эксплуатацию в 1975г. Срок службы чугунных труб составляет 50 лет. Износ труб за 38 лет эксплуатации составляет 76 %. За период эксплуатации трубы обросли с внутренней стороны ржавчиной толщиной 2-2,5 см, это приводит к снижению пропускной способности труб. Очистка труб механическим способом не возможна из-за многочисленных муфт с пробками в отверстиях труб. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | Выполняется текущий ремонт |
| 18 | Перекладка двух главных водоводов от ВОС р. Перетна до города Окуловка | город Окуловка |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 19.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций марганца, мутности, железу, цветности. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 19.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 19.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 19.4 | Получение санитрано-эпидеологического заключения водоисточника скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 19.5 | Прокачка (промывка) скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 19.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 3-69 | п. Угловка ул. Сенная скв. 3-69 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 20.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций мутности, цветности. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 20.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 20.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 20.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 20.5 | Прокачка (промывка) скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 20.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 6-64 | п. Угловка ул. Мира скв. 6-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 21.1 | Установка станции обезжелезивания скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций железа, цветности, марганца | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 21.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 21.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 21.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 21.5 | Прокачка (промывка) скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 21.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианских скважин П-4, 1206, 1207 | п. Угловка ул. Зеленая скв. П-4, 1206, 1207 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 22.1 | Разработка и согласование проектной документации новой артезианской скважины | п. Угловка ул. Зеленая | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 22.2 | Бурение скважины | п. Угловка ул. Зеленая | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 22.3 | Оценка и утверждение запасов подземных вод | п. Угловка ул. Зеленая | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 22.4 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины | п. Угловка ул. Зеленая | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 22.5 | Разработка и согласование проектов водозабора | п. Угловка ул. Зеленая | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 23.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций железа, цветности, мутности | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 23.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 23.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 23.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 234.5 | Прокачка (промывка) скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 23.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 4-64 | п. Угловка ул. Заводская скв. 4-64 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 24.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций железа, цветности | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 24.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 24.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 24.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 24.5 | Прокачка (промывка, дезинфекция) скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 24.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 2242 | д. Селище скв. 2242 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 25.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций железа и цветности | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 25.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 25.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 25.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 25.5 | Прокачка (промывка) скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 25.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 1788 | д. Березовка скв. 1788 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 26.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям концентраций марганца | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 26.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 26.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 26.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 26.5 | Прокачка (промывка) скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 26.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 1104 | д. Стегново скв. 1104 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 27.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям цветности, мутности, железа, аммиака | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 27.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 27.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 27.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 27.5 | Прокачка (промывка) скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 27.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 2011 | д. Озерки скв. 2011 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 28.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 1793 | д. Заручевье скв. 1793 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 28.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 1793 | д. Заручевье скв. 1793 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 28.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 1793 | д. Заручевье скв. 1793 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 28.4 | Прокачка (промывка) скважины 1793 | д. Заручевье скв. 1793 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 28.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 1793 | д. Заручевье скв. 1793 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 29.1 | Установка станции обезжелезивания скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям цветности, окисляемости | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 29.2 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 29.3 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 29.4 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 29.5 | Прокачка (промывка) скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 29.6 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 2205 | д. Березовик скв. 2205 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 30.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 2295 | п. Боровёнка ул. Дзержиеского скв. 2295 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 30.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 2295 | п. Боровёнка ул. Дзержиеского скв. 2295 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 30.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 2295 | п. Боровёнка ул. Дзержиеского скв. 2295 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 30.4 | Прокачка (промывка) скважины 2295 | п. Боровёнка ул. Дзержиеского скв. 2295 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 30.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 2295 | п. Боровёнка ул. Дзержиеского скв. 2295 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 31.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 2488 | п. Боровёнка ул. Пролетарская скв. 2488 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 31.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 2488 | п. Боровёнка ул. Пролетарская скв. 2488 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 31.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 2488 | п. Боровёнка ул. Пролетарская скв. 2488 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 31.4 | Прокачка (промывка) скважины 2488 | п. Боровёнка ул. Пролетарская скв. 2488 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 31.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 2488 | п. Боровёнка ул. Пролетарская скв. 2488 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 32.1 | Разработка и согласование проектной документации новой артезианской скважины | п. Боровёнка ул. Пролетарская | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 32.2 | Бурение скважины | п. Боровёнка ул. Пролетарская | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 32.3 | Оценка и утверждение запасов подземных вод | п. Боровёнка ул. Пролетарская | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 32.4 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины | п. Боровёнка ул. Пролетарская | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 32.5 | Разработка и согласование проектов водозабора | п. Боровёнка ул. Пролетарская | Для обеспечения населения качественной питьевой водой. | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 33.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 1878 | д. Козловка скв. 1878 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 33.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 1878 | д. Козловка скв. 1878 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 33.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 1878 | д. Козловка скв. 1878 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 33.4 | Прокачка (промывка) скважины 1878 | д. Козловка скв. 1878 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт |
| 33.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 1878 | д. Козловка скв. 1878 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 34.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 3 | п. Топорок скв. 3 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 34.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 3 | п. Топорок скв. 3 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 34.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 3 | п. Топорок скв. 3 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 34.4 | Прокачка (промывка) скважины 3 | п. Топорок скв. 3 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт выполнена замена электрических сетей |
| 34.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 3-69 | п. Топорок скв. 3 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно |  |
| 35.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины б/н | п. Мельница скв. б/н |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 35.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины б/н | п. Мельница скв. б/н |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 35.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины б/н | п. Мельница скв. б/н |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 35.4 | Прокачка (промывка) скважины б/н | п. Мельница скв. б/н |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 35.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины б/н | п. Мельница скв. б/н |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно | выполняется текущий ремонт |
| 36.1 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны скважины 27477 | п. Кулотино ул. К.Маркса скв. 27477 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 36.2 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника скважины 27477 | п. Кулотино ул. К.Маркса скв. 27477 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 36.3 | Получение санитрано-эпидеологическое заключение водоисточника скважины 27477 | п. Кулотино ул. К.Маркса скв. 27477 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 36.4 | Прокачка (промывка) скважины 27477 | п. Кулотино ул. К.Маркса скв. 27477 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполняется текущий ремонт выполнена замена насосов |
| 36.5 | Обустройство и поддержание в исправном санитарно-техническом состоянии павильонов и артезианской скважины 27477 | п. Кулотино ул. К.Маркса скв. 27477 |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 | ежегодно |  |
| 37 | Перекладка ветхих водопроводных сетей п. Угловка ул. Победы д.1-34 - 800 м | Окуловский р-н п. Угловка | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнена реконструкция водопровода (30 п.м, ПНД-20 мм |
| 38 | Перекладка ветхих водопроводных сетей п. Боровёнка ул. Дзержинского д.1-53 - 1000 м | Окуловский р-н п. Боровенка ул. Дзержинского | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 39 | Перекладка ветхих водопроводных сетей с. Березовик ул. Магистральная | Окуловский р-н с. Березовик ул. Магистральная | Износ 100 % | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнена реконструкция водопровода (350 п.м, ПНД-50 мм |
| 40 | Перевод водоснабжения центральной части р.п. Кулотино с поверхностного водоснабжения (река Хоринка) на подземное, задействовав существующую артезианскую скважину 1-73. Запроектировать и построить: участок водопроводной сети (протяженность -300 м, диаметр - 200 мм материал ПВХ); резервуар чистой воды, емкостью 500 м3; насосную стацию; подключиться к действующей водоразборной сети п. Кулотино. | р.п. Кулотино | Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям цветности, железо, окисляемости | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 40.1 | Проектные (изыскательные) работы состоят из: | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
|  | 1. Инженерно-геодезические изыскания (бурение скважины до 15 метров, гидрологические наблюдения, комплексные исследования физико-механических свойств грунтов, камеральная обработка материалов, расходы на транспорт на продолжительность изысканий, расходы по организации и ликвидации работ) | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
|  | 2. Инженерно-геодезические изыскания (геодезическая съемка) | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
|  | 3. Проектные работы (городской водопровод, насосная станция подкачки, станция обезжелезивания подземных вод, резервуары для воды, разработка ЗСО, экологические изыскания, разработка СЗЗ, проет планировки) | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
|  | 4. Плата за проведение государственной экспертизы | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
|  | 5. НДС (18%) | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 40.2 | Выполнение мероприятия по переводу водоснабжения центральной части р.п. Кулотино с поверхностного водоснабжения (река Хоринка) на подземное | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |
| 40.3 | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  | выполнено |
| 40.4 | Реализация проекта обустройства зон санитарной охраны водоисточника | р.п. Кулотино |  | Приведение питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.14.1074-01 | 2016-2022 |  |  |